## С1
Ставка платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощности менее 8900 кВт (С1)
№ п/п | наименование мероприятий | ставка платы (руб./кВт, без НДС)
1. | Утвержденная ставка платы | 230.18
1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 154.59
1.2. | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ | 0
1.3. | Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ (без учета капитальных вложений) | 0
1.4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 38.08
1.5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств | 0.49
1.6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 37.02
2. | Утвержденная ставка платы с учетом (*) | 229.68
Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК |  | публикация
№100/2014-э от 31.12.2014 |  | официальный сайт РЭК-ДЦТ КК
*Данная ставка применяется при установлении платы за технологическое присоединение заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которого составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), и не учитываются расходы на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств.

## С2, С3 кВт
Ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 год, на покрытие расходов строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)
диапазон мощности, кВт | ставка платы, (руб./кВт, без НДС)
Воздушные линии электропередач (ВЛ)
Уровень напряжения 0,4 кВ*
0-11,73 (120,24) | 8 767,89
11,73 (120,24)-32,88 (234,31) * | 9 766,59
Уровень напряжения 6 (10) кВ**
0-687,13 (3422,19); 0-1908,69 (5703,64) | 11 303,78
687,13 (3422,19)-1606,45(5549,49); | 9 852,15
1908,69 (5703,64)-4462,37 (9249,15)
Кабельные линии электропередач (КЛ)
Уровень напряжения 0,4 кВ
0-3366,7 | 8 198,50
Уровень напряжения 6 (10) кВ**
0-2775,04; (0-7377,66) | 11 590,37
2775,04-6812,20; (7337,66-12023,90) | 4 550,87
Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | публикация
№100/2014-э от 31.12.2014 | официальный сайт РЭК-ДЦТ КК
Примечание: все максимальные значения в таблице диапазонах мощности учитываются включительно. * - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по условиям падения напряжения на расстоянии до 1000 м, в скобках то же, что на расстоянии до 10 м; ** - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по условиям падения напряжения на расстоянии до 6 км, в скобках то же, что на расстоянии до 200 м, то же курсивом - на напряжении 10кВ; *** - вне скобок указаны граничные максимальные значения для присоединения, рассчитанные по длительно допустимому току на напряжении 6 кВ, то же в скобках - на напряжении 10 кВ.

## С2, С3, км
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 год на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, секционных и распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу максимальной мощности (C4,i)
№ п/п | перечень объектов строительства | стандартизированные тарифные ставки
1 | 2 | 3
1. | Уровень напряжения - 10(6) кВ
1.1.1.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 | 340704
1.1.1.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 в населённом пункте | 411928
1.1.2.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 | 374810
1.1.2.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2 в населённом пункте | 446722
1.1.3.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1×150) мм2 | 510466
1.1.3.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1×150) мм2 в населенном пункте | 591991
1.1.4.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3×(1×185) мм2 до 3х(1х240) мм2 | 599456
1.1.4.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилыот 3×(1×185) мм2 до 3х(1х240)мм2 в населенном пункте | 726150
1.1.5.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы до 3х(1×300) мм2 | 637813
1.1.5.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы до 3х (1×300) мм2 в населенном пункте | 766054
1.1.6.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3×(1×500) мм2 | 719124
1.1.6.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х500) мм2 в населенном пункте | 847366
1.1.7.1. | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(3х185)мм2 до (3×240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства | 493839
1.1.7.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3×185) мм2 до (3х240)мм2 по установленным кабельным комструкциям без их устройства в населенном пункте | 608817
1.1.8.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы от 3х(1×300)мм2 до 3х(1х500)мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) | 1266500
1.1.8.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы от 3х(1×300)мм2 до 3х(1х500)мм2 по кабельным сооружениям (с устройством лотков) в населённом пункте | 1409975
1.1.9.1. | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы от 3х(1×630)мм2 | 832621
1.1.9.2. | Прокладка 1 км КЛ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3×(1×630) мм2 в населённом пункте | 960862
1.1.10.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы3×(1×800/50) | 1017989
1.1.10.2. | Прокладка 1 км KЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3×(1×800) в населённом пункте | 1146231
1.1.11.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×50) | 257980
1.1.11.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×50) в населённом пункте | 326842
1.1.12.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×70) | 272311
1.1.12.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×70) в населённом пункте | 341173
1.1.13.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×95) в населённом пункте | 287451
1.1.13.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×95) в населённом пункте | 356480
1.1.14.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×120) | 295687
1.1.14.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×120) в населенном пункте | 364716
1.1.15.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×150) | 321151
1.1.15.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×150) в населённом пункте | 390980
1.1.16.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×185) | 357317
1.1.16.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×185) в населённом пункте | 427146
1.1.17.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×240) | 404784
1.1.17.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведушей жилы (3×240) в населённом пункте | 474779
1.1.18.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×120) | 526009
1.1.18.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×120) в населённом пункте | 604121
1.1.19.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×150) | 562303
1.1.19.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×150) в населённом пункте | 639734
1.1.20.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×185) | 637226
1.1.20.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×185) в населённом пункте | 715006
1.1.21.1. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×240) | 729655
1.1.21.2. | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 кВ с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3×240) в населённом пункте | 807436
1.2. | Строительство КЛ-0,4 кВ
1.2.1.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×16) | 143071
1.2.1.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×16) в населённом пункте | 211595
1.2.2.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×25) | 153896
1.2.2.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×25) в населённом пункте | 222418
1.2.3.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×35) | 160049
1.2.3.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×35) в населённом пункте | 228709
1.2.4.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) | 173880
1.2.4.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) в населённом пункте | 242628
1.2.5.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) | 186592
1.2.5.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) в населённом пункте | 255340
1.2.6.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) | 197095
1.2.6.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) в населённом пункте | 268465
1.2.7.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) | 212634
1.2.7.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) в населённом пункте | 282073
1.2.8.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) | 237204
1.2.8.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) в населённом пункте | 308417
1.2.9.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) | 252521
1.2.9.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) в населённом пункте | 323737
1.2.10.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) | 296994
1.2.10.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) в населённом пункте | 368484
1.2.11.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) (два кабеля в траншее) | 350517
1.2.11.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4×120мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | 427735
1.2.12.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4×150мм2 (2 кабеля в траншее) | 399662
1.2.12.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4×150мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | 480421
1.2.13.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4×185мм2 (2 кабеля в траншее) | 430206
1.2.13.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АВвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения 4×185мм2 (2 кабеля в траншее) в населённом пункте | 510975
1.2.14.1. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) (два кабеля в транщее) | 519170
1.2.14.2. | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) (два кабеля в траншее) в населённом пункте | 600471
1.3. | Организация трубной канализации для КЛ
1.3.1. | Прокладка четырёх труб d=225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | 2639529
1.3.2. | Прокладка трёх труб d=225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) | 2346978
2.1. | ВЛИ(З)-10 (6) кВ
2.1.1.1. | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² | 347399
2.1.1.2. | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² | 353243
2.1.1.3. | Строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом сечением 70 мм² | 363314
2.1.1.4. | Строительство 1 км ВЛЗ-10 кВ проводом сечением от 95 мм² до 120 мм² | 376866
2.1.2.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 50 мм² | 514944
2.1.2.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² | 403496
2.1.3.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 70 мм² | 538617
2.1.3.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² | 419675
2.1.4.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 95 мм² | 578250
2.1.4.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² | 439772
2.1.5.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) 120 мм² | 614093
2.1.5.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² | 475525
2.1.6.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТ(п) сечением 150 мм² | 650171
2.1.6.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² | 497748
2.1.7.1 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 185 мм² до 240 мм² | 692595
2.1.7.2 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185-240 мм2 | 543074
2. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ
2.2.1.1. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² | 200254
2.2.1.2. | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² | 226437
2.2.2.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений) | 79886
2.2.2.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений) в населённом пункте | 86376
2.2.3.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×50+54,6 мм² | 223428
2.2.3.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×50+54,6 мм² в населённом пункте | 256301
2.2.4.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×70+54,6 мм² до 3×95+54,6 мм² | 273407
2.2.4.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×70+54,6 мм² до 3×95+54,6 мм² в населённом пункте | 306280
2.2.5.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×95+70 мм² | 278145
2.2.5.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения 3×95+70 мм² в населённом пункте | 311018
2.2.6.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×120+70 мм² до 3×150+70 мм² | 308278
2.2.6.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью поперечного сечения от 3×120+70 мм² до 3×150+70 мм² в населённом пункте | 341151
2.2.7.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам | 74766
2.2.7.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-10кВ/ВЛ-0,4кВ по существующим опорам в населённом пункте | 78334
2.2.8.1. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам | 158 352
2.2.8.2. | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10кВ/ВЛ-0,4кВ по существующим опорам в населённом пункте | 161910
Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК |  | публикация
№100/2014-э от 31.12.2014 |  | официальный сайт РЭК-ДЦТ КК
Примечание: отнесение объектов технологического присоединения к условиям строительства "населенный пункт" определяется месторасположением основного объекта строительства

## С4 кВт
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО «НЭСК-электросети» на 2015 год на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, секционных и распределительных пунктов в ценах 2001 года в расчете на единицу максимальной мощности (C4,i)
уровень мощности, кВт | стандартизированная тарифная ставка, руб./кВт (без НДС)
Блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
до 222,5 | 3214.93
от 222,5 до 356 | 2031.63
от 356 до 560,7 | 1 237,59
от 560,7 до 890 | 778.54
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
до 22,25 | 3 072,00
от 22,25 до 35,6 | 1 954,74
от 35,6 до 56,07 | 1 292,72
от 56,07 до 89 | 849.23
от 89 до 142,4 | 718.15
от 142,4 до 222,5 | 997.84
от 222,5 до 356 | 510.63
от 356 до 560,7 | 259.11
Столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
до 22,25 | 1 802,29
от 22,25 до 35,6 | 1 179,27
от 35,6 до 56,07 | 785.32
Номер и дата приказа РЭК-ДЦТ КК | публикация
№100/2014-э от 31.12.2014 | официальный сайт РЭК-ДЦТ КК