## прил. № 2.
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ о расходах за технологическое присоединение АО "НЭСК-электросети" на 2017 год
1. Полное наименование | Акционерное общество "НЭСК-электросети"
2. Сокращенное наименование | АО "НЭСК-электросети"
3. Место нахождения | г. Краснодар
4. Адрес юридического лица | 350033, г. Краснодар, пер. Переправный, 13, офис 103 А
5. ИНН | 2308139496
6. КПП | 230901001/230750001
7. Ф.И.О. руководителя | Краснянская Ольга Игоревна
8. Адрес электронной почты | nesk-elseti@nesk.ru
9. Контактный телефон | (861) 992-11-00
10. Факс | (861) 992-10-99
_________________________
(руководитель по направлению) |  | (подпись)
исп: ФИО
тел.

## прил. № 3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
|  | менее 8900 кВт | АО "НЭСК - электросети"
(наименование сетевой организации)
|  |  |  | на | 2017 |  | год
наименование стандартизированных тарифных ставок | [5 empty] | единица измерения |  |  | стандартизированные тарифные ставки, без НДС
[9 empty] | по постоянной схеме |  | по временной схеме
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 1704.4891 |  | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 662.7742 |  | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 638.4705 |  | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 8.9597 |  | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 394.2848 |  | -
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам | [7 empty] | более чем 150 кВт | не более чем 150 кВт
уровень напряжения 0,4 кВ
| 0-11,7 (120,24) включительно |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 18663.5893 | 9331.7947 | -
| 11,73 (120,24) - 32,88 (234,31) включительно |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 13904.3698 | 6952.1849 | -
уровень напряжения 6 (10) кВ
| 687,13 (3422,19)-1606,45 (5549,49); 1908,69 (5703,64)-4462,37 (9249,15) |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 13889.931 | 6944.9655 | -
ВЛИ(З)-10(6) кВ
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 386958 | 193479 | -
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 418719 | 209359.5 | -
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 442529 | 221264.5 | -
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 468139 | 234069.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х 50 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 527625 | 263812.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 464722 | 232361 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 606445 | 303222.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 471199 | 235599.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х95 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 721122 | 360561 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 3х95 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 514229 | 257114.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 762470 | 381235 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 549106 | 274553 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 813889 | 406944.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 564255 | 282127.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 948059 | 474029.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 185-240 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 633263 | 316631.5 | -
ВЛИ-0,4кВ
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 553331 | 276665.5 | -
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 449163 | 224581.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×16 мм² (для ответвлений) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 400031 | 200015.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×16 мм² (для ответвлений) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 424724 | 212362 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 146075 | 73037.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 151047 | 75523.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×16+1×25 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 545641 | 272820.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×16+1×25 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 570341 | 285170.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×25+(1×35, 1×54,6) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 579183 | 289591.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×25+(1×35, 1×54,6) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 603878 | 301939 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×35+(1×50, 1×54,6) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 599081 | 299540.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×35+(1×50, 1×54,6) мм² (внаселенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 623774 | 311887 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×50+54,6 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 620734 | 310367 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×50+54,6 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 645432 | 322716 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×70+54,6 мм² до 3×95+54,6 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 787705 | 393852.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×70+54,6 мм² до 3×95+54,6 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 812395 | 406197.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+70 мм² до 3×150+70 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 810730 | 405365 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+70 мм² до 3×150+70 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 835426 | 417713 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 367154 | 183577 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+54,6 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 371622 | 185811 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 543411 | 271705.5 | -
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам ( в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 547881 | 273940.5 | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам
уровень напряжения 0,4 кВ
| 0-3366,7 включительно |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 11508.9934 | 5754.4967 | -
уровень напряжения 6 (10) кВ
| 0-2275,04; (0-7377,66) |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 20658.2544 | 10329.1272 | -
| уровень напряжения - 10(6) кВ |  |  |  |  | рублей/км
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 477067 | 238533.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 546473 | 273236.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 581816 | 290908 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 642869 | 321434.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 662798 | 331399 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3(1х150) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 734640 | 367320 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм² до 3х(1х240) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 923294 | 461647 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм² до 3х(1х240) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1051145 | 525572.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1190173 | 595086.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х300) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1317851 | 658925.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х500) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1605723 | 802861.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3х(1х500) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1734431 | 867215.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3х185) мм² до (3х240) мм² по установленным кабельным конструкциям без их устройства |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 887967 | 443983.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от (3х185) мм² до (3х240) мм² по установленным кабельным конструкциям без их устройства ( в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1012642 | 506321 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм² до 3х(1х500) мм² по кабельным сооружениям (с устройством лотков) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2371540 | 1185770 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм² до 3х(1х500) мм² по кабельным сооружениям (с устройством лотков) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2514379 | 1257189.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1909005 | 954502.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2036682 | 1018341 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2704322 | 1352161 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвП(г,2г,у,уг,у2г)-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2833031 | 1416515.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 414560 | 207280 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 482945 | 241472.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 477487 | 238743.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 545874 | 272937 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 524465 | 262232.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 592932 | 296466 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 574611 | 287305.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 643076 | 321538 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 638265 | 319132.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 707217 | 353608.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 711354 | 355677 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 780304 | 390152 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 809429 | 404714.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм² (в населённом пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 878455 | 439227.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1096037 | 548018.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1167752 | 583876 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1207953 | 603976.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1279307 | 639653.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1355656 | 677828 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1427175 | 713587.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1550324 | 775162 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АСБ-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1621844 | 810922 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 1х70 в траншее |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 650124 | 325062 | -
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПунг-10 с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 1х120 в траншее |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 813332 | 406666 | -
уровень напряжения - 0,4кВ
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×16) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 144930 | 72465 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×16) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 207257 | 103628.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×25) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 183233 | 91616.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×25) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 245559 | 122779.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×35) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 216653 | 108326.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×35) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 279049 | 139524.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 249569 | 124784.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×50) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 310497 | 155248.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 343468 | 171734 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×70) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 404392 | 202196 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 428667 | 214333.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×95) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 490369 | 245184.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 530369 | 265184.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 591629 | 295814.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 641310 | 320655 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) мм² (в населённом пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 703189 | 351594.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 788785 | 394392.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 850667 | 425333.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) мм² |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 789769 | 394884.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) мм² (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 851773 | 425886.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) мм² (два кабеля в траншее) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1005059 | 502529.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×120) мм² (два кабеля в траншее) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1068566 | 534283 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150) мм² (два кабеля в траншее) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1226943 | 613471.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×150)мм² (два кабеля в траншее) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1291685 | 645842.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) мм² (два кабеля в траншее) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1521506 | 760753 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×185) мм² (два кабеля в траншее) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1586596 | 793298 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) мм² (два кабеля в траншее) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1523821 | 761910.5 | -
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью поперечного сечения до (4×240) мм² (два кабеля в траншее) (в населенном пункте) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1594010 | 797005 | -
Организация трубной канализации для КЛ
| Прокладка четырёх труб диаметром до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2958131 | 1479065.5 | -
| Прокладка трёх труб диаметром до 225 мм методом горизонтально-направленного бурения (км) |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 2264499 | 1132249.5 | -
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения
блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП)
| уровень мощности до 222,5 |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 10362.1455 | 5181.0727 | -
| 222,5- 356 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 10169.2146 | 5084.6073 | -
| 356-560,7 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 9822.7265 | 4911.3633 | -
| 560,7-890 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 13546.74 | 6773.37 | -
блочная комплектная трансформаторная подстанция (2 БКТП)
| уровень мощности до 222,5 |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 14223.2067 | 7111.6033 | -
| 222,5- 356 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 10127.9891 | 5063.9945 | -
| 356-560,7 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 9383.7689 | 4691.8845 | -
| 560,7-890 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 3999.4551 | 1999.7276 | -
| 890-1112,5 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
| свыше 1112,5 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
комплектная трансформаторная подстанция (КТП)
| уровень мощности до 22,25 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
| 22,25-35,6 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 14434.2 | 7217.1 | -
| 35,6-56,07 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 6340.0541 | 3170.027 | -
| 56,07-89 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 5836.2444 | 2918.1222 | -
| 89-142,4 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 3380.6475 | 1690.3238 | -
| 142,4-222,5 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 3671.1869 | 1835.5935 | -
| 222,5-356 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 3368.5519 | 1684.2759 | -
| 356-560,7 кВт (160-400 кВА) |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 1925.7086 | 962.8543 | -
| 356-560,7 кВт (400-630 кВА) |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  |  |  | -
комплектная трансформаторная подстанция (СКТП)
| уровень мощности до 22,25 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
| 22,25-35,6 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
| 35,6-56,07 кВт |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | - | - | -
справочно:
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## прил. № 3.1
Приложение № 3.1
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения 35 кВ и присоединяемой мощностью до 8900 кВт включительно
АО "НЭСК - электросети"
(наименование сетевой организации)
|  |  | на | 2017 |  | год
наименование стандартизированных тарифных ставок |  |  |  |  | единица измерения |  |  | стандартизированные тарифные ставки, без НДС
[8 empty] | по постоянной схеме |  | по временной схеме
[8 empty] | более чем 150 кВт | не более чем 150 кВт
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам |  |  |  | рублей/км
ВЛ - уровень напряжения - 35 кВ
| 150-8900 (включительно) |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 2631.6584 | 1315.8292 | -
| Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² |  |  |  | рублей/км |  |  | 1919548 | 959774 | -
| Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² |  |  |  | рублей/км |  |  | 1920975 | 960487.5 | -
| Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПГТп сечением от 120 мм-185 мм2 |  |  |  | рублей/км |  |  | 937376 | 468688 | -
| Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПГТп сечением от 240-300 мм2 |  |  |  | рублей/км |  |  | 1053426 | 526713 | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам |  |  |  | рублей/км
КЛ - уровень напряжения - 35 кВ
| 150-8900 (включительно) |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 3733.2392 | 1866.6196 | -
| Строительство 1 км ЛЭП - 35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТп сечением от 120-185 мм² |  |  |  | рублей/км |  |  | 937376 | 468688 | -
| Строительство 1 км ЛЭП - 35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТп сечением от 120-185 мм² (в населенном пункте) |  |  |  | рублей/км |  |  | 959458 | 479729 | -
| Строительство 1 км ЛЭП - 35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТп сечением от 240-300 мм² |  |  |  | рублей/км |  |  | 1053426 | 526713 | -
| Строительство 1 км ЛЭП - 35 кВ кабелем универсальной прокладки марки АПвПгТп сечением от 240-300 мм² (в населенном пункте) |  |  |  | рублей/км |  |  | 1075508 | 537754 | -
справочно:
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.

## прил. № 4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении
№ п/п | наименование мероприятий | распределение необходимой валовой выручки *, ** (рублей) | объем максимальной мощности (кВт) |  |  | ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
[6 empty] | более чем 150 кВт | не более чем 150 кВт
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: | 90109621.9918 | 135958.26 |  |  | 662.7742
| по постоянной схеме | 90109621.9918 | 135958.26 |  |  | 662.7742
| по временной схеме | - | - |  |  | -
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | - | - |  |  | - | -
3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили": | 1217304417.9005 | - |  |  | - | -
3.1. | строительство воздушных линий | 181614223.5095 | - |  |  | - | -
| 0-11,7 (120,2) | 56681320.8304 | 3037 |  |  | 18663.5893 | 9331.7947
| 11,73 (120,24) - 32,88 (234,31) | 26028980.222 | 1872 |  |  | 13904.3698 | 6952.1849
| 687,13 (3422,19)-1606,45 (5549,49); 1908,69 (5703,64)-4462,37 (9249,15) | 73061036.887 | 5260 |  |  | 13889.931 | 6944.9655
| 150-8900 | 25842885.57 | 9820 |  |  | 2631.66 | 1315.83
3.2. | строительство кабельных линий | 981794957.391 | - |  |  | - | -
| 0-3366,7 | 34987340.0841 | 3040 |  |  | 11508.9934 | 5754.4967
| 0-2275,04; (0-7377,66) | 915821732.2809 | 44332 |  |  | 20658.2544 | 10329.1272
| 150-8900 | 30985885.026 | 8300 |  |  | 3733.24 | 1866.62
3.3. | строительство пунктов секционирования | - | - |  |  | - | -
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 53895237
3.4.1. | блочная комплектная трансформаторная подстанция (2БКТП) | 20730254 | - |  |  | - | -
| до 222,5 | 4266962 | 300 |  |  | 14223.2067 | 7111.6033
| 222,5- 356 кВт | 6673332 | 658.9 |  |  | 10127.9891 | 5063.9945
| 356-560,7 кВт | 4710652 | 502 |  |  | 9383.7689 | 4691.8845
| 560,7-890 кВт | 5079308 | 1270 |  |  | 3999.4551 | 1999.7276
| 890-1112,5 кВт | - | - |  |  | - | -
| свыше 1112,5 кВт | - | - |  |  | - | -
3.4.2. | блочная комплектная трансформаторная подстанция (БКТП) | 15286498 | - |  |  | - | -
| до 222,5 | 4559344 | 440 |  |  | 10362.1455 | 5181.0727
| 222,5- 356 кВт | 6965912 | 685 |  |  | 10169.2146 | 5084.6073
| 356-560,7 кВт | 2406568 | 245 |  |  | 9822.7265 | 4911.3633
| 560,7-890 кВт | 1354674 | 100 |  |  | 13546.74 | 6773.37
3.4.3. | комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | 17878485 | - |  |  | - | -
| до 22,25 кВт | - | - |  |  | - | -
| 22,25-35,6 кВт | 433026 | 30 |  |  | 14434.2 | 7217.1
| 35,6-56,07 кВт | 469164 | 74 |  |  | 6340.0541 | 3170.027
| 56,07-89 кВт | 787893 | 135 |  |  | 5836.2444 | 2918.1222
| 89-142,4 кВт | 2704518 | 800 |  |  | 3380.6475 | 1690.3238
| 142,4-222,5 кВт | 7420203 | 2021.2 |  |  | 3671.1869 | 1835.5935
| 222,5-356 кВт | 5389683 | 1600 |  |  | 3368.5519 | 1684.2759
| 356-560,7 кВт (160-400 кВА) | 673998 | 350 |  |  | 1925.7086 | 962.8543
356-560,7 кВт (400-630 кВА)
3.4.4. | столбовая комплектная трансформаторная подстанция (СКТП) | - | - |  |  | - | -
| до 22,25 кВт | - | - |  |  | - | -
| 22,25-35,6 кВт | - | - |  |  | - | -
| 35,6-56,07 кВт | - | - |  |  | - | -
3.5. | строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | - |  |  | - | -
4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: | 86805343.2522 | 135958.26 |  |  | 638.4705
| по постоянной схеме | 86805343.2522 | 135958.26 |  |  | 638.4705
| по временной схеме | - | - |  |  | -
5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя: | 1218139.0919 | 135958.26 |  |  | 8.9597
| по постоянной схеме | 1218139.0919 | 135958.26 |  |  | 8.9597
| по временной схеме | - | - |  |  | -
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети: | 53606269.3935 | 135958.26 |  |  | 394.2848
| по постоянной схеме | 53606269.3935 | 135958.26 |  |  | 394.2848
| по временной схеме | - | - |  |  | -
справочно:
_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.
** Распределение необходимой валовой выручки на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении, отражено без размера затрат по статье "Выпадающие доходы и некомпенсированные затраты".

## прил. № 5.
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
Р А С Ч Е Т
необходимой валовой выручки сетевой организации на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
№ п/п | показатели | ожидаемые данные за текущий период |  | плановые показатели на следующий период
1. | Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 259971.717 |  | 231739.3737
в том числе:
| вспомогательные материалы | 14160.3225 |  | 18849.2754
| энергия на хозяйственные нужды | 2267.4479 |  | 1437.8131
| оплата труда | 53522.8298 |  | 79069.9001
| отчисления на страховые взносы | 15520.5774 |  | 24037.2496
| прочие расходы - всего | 171588.4084 |  | 106498.5218
из них:
| работы и услуги производственного характера | 4292.3657 |  | 2721.8353
| налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 2661.1088 |  | 1687.4377
| работы и услуги непроизводственного характера - всего | 164634.9339 |  | 102089.2488
в том числе:
| услуги связи | 730.9643 |  | 463.5123
| расходы на охрану и пожарную безопасность | 1979.8989 |  | 1255.4752
| расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 3854.0462 |  | 2443.8922
| плата за аренду имущества | 65237.4956 |  | 41367.7978
| другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 92832.5289 |  | 56558.5713
| внереализационные расходы - всего | 2912.131 |  | 1846.6136
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользование кредитом
прочие обоснованные расходы
| денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 2912.131 |  | 1846.6136
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики |  |  | 1217304.4179
3. | Выпадающие доходы (экономия средств) | 2272847.7222 |  | 183471.4431
| Итого (размер необходимой валовой выручки) | 2532819.4392 |  | 1632515.2347

## прил. № 6
Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
№ п/п | наименование мероприятий | фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) |  | объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | - |  | -
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 336356.7797 |  | 38787.09
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - |  | -

## прил. № 7
Приложение № 7
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ
о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
№ п/п | наименование мероприятий | расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) |  | объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи: | 154076.2712 | 34.995 |  | 127232.01
| 0,4 кВ | 9103.3898 | 10.647 |  | 3704.91
| 1 - 20 кВ | 144972.8814 | 24.348 |  | 123527.1
| 35 кВ | - | - |  | -
2. | Строительство воздушных линий электропередачи: | 43419.4915 | 51.667 |  | 59252.9
| 0,4 кВ | 39205.0847 | 34.147 |  | 13197.3
| 1 - 20 кВ | 4214.4068 | 17.52 |  | 46055.6
| 35 кВ | - | - |  | -

## прил. № 8
Приложение № 8
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год***
№ п/п | категория заявителей | количество договоров (штук) |  |  | максимальная мощность (кВт) |  |  |  | стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 9520 |  |  | 115788.34 |  |  |  | 18918.3777
в том числе
| льготная категория * | 8098 |  |  | 99259.86 |  |  |  | 3774.4915
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 457 | 3 |  | 28267.44 | 400 |  |  | 144794.7378 | 2206.16
в том числе
| льготная категория ** |  | 3 |  |  | 400 |  |  |  | 2206.1637
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 28 | 20 |  | 9073.1667 | 6480.8333 |  |  | 57826.2288 | 41304.4589
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 890 кВт - всего |  | 2 |  |  | 1590 |  |  |  | 230.7589
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 890 кВт - всего |  | 6 |  |  | 8390 |  |  |  | 593421.5226
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
справочно:
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.
*** За текущий год принимаются данные на период до конца 2016 года, сформированные расчетным методом, исходя из фактических данных за 1 полугодие 2016 г., увеличенных вдвое.

## прил. № 9
Приложение № 9
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год***
№ п/п | категория заявителей | количество заявок (штук) |  |  |  | максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 6709 |  |  |  | 79934.12
в том числе
| льготная категория * | 5241 |  |  |  | 63217.96
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 270 | 512 |  |  | 17783.367 | 33722.533
в том числе
| льготная категория ** |  | 3 |  |  |  | 400
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 49 | 129 |  |  | 16021.7998 | 42179.8402
в том числе
по индивидуальному проекту
4. | От 670 кВт до 890 кВт - всего |  | 7 |  |  |  | 5380
в том числе
по индивидуальному проекту
5. | От 890 кВт - всего |  | 9 |  |  |  | 18389.95
в том числе
по индивидуальному проекту
6. | Объекты генерации
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.
*** За текущий год принимаются данные за период регулирования 1 полугодие 2016 года.