Баланс электроэнергии по сетям АО «НЭСК-электросети», используемых для ценообразования:

| № п.п. | Показатели |  | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | МКВТЧ | 6 913,46 | 102,13 | 230,51 | 6 731,71 | 3 701,07 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | МКВТЧ |  | 0,00 | 0,00 | 166,42 | 3 685,55 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МКВТЧ |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МКВТЧ |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | МКВТЧ |  |  |  | 166,42 | 0,47 |
|  | СН2 | МКВТЧ |  |  |  |  | 3 685,07 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МКВТЧ | 6 913,46 | 102,133 | 230,51 | 6 565,28 | 15,53 |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | МКВТЧ | 1 238,20 | 0,16 | 2,57 | 520,70 | 714,77 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | ПРЦ | 17,91 | 0,16 | 1,11 | 7,74 | 19,31 |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | МКВТЧ | 6,57 | 0,03 | 0,03 | 0,42 | 6,09 |
| 4. | Полезный отпуск из сети | МКВТЧ |  | 101,94 | 227,91 | 6 210,58 | 2 980,21 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | МКВТЧ | 5 569,79 | 71,98 | 61,02 | 2 456,58 | 2 980,21 |
|  | из них: | МКВТЧ |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | МКВТЧ | 98,898 | 29,97 | 0,00 | 68,93 | 0,00 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |

Баланс мощности по сетям АО «НЭСК-электросети», используемых для ценообразования:

| № п.п. | Показатели |  | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | МВТ | 987,02 | 14,58 | 32,91 | 961,08 | 528,40 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0,00 | 0,00 | 23,76 | 526,18 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | СН1 | МВТ |  |  |  | 23,76 | 0,07 |
|  | СН2 | МВТ |  |  |  |  | 526,11 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВТ | 987,02 | 14,58 | 32,91 | 937,31 | 2,22 |
| 1.4. | от других организаций | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | МВТ | 176,78 | 0,02 | 0,37 | 74,34 | 102,05 |
|  | то же в % | ПРЦ | 17,91 | 0,16 | 1,11 | 7,74 | 19,31 |
| 3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,87 |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ |  | 14,55 | 32,54 | 886,68 | 425,48 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | МВТ | 795,19 | 10,28 | 8,71 | 350,72 | 425,48 |
|  | из них: | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | МВТ | 14,12 | 4,28 | 0,00 | 9,84 | 0,00 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |

Объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электроэнергии конечным потребителям за 2017 год составил                                   5 764,5 млн.кВтч, в том числе по ВН – 101,5 млн.кВтч, СН1 – 68,0 млн.кВтч,                   СН2 – 2 623,7 млн.кВтч, НН – 2 971,4 млн.кВтч. Затраты на оплату потерь АО «НЭСК-электросети» в собственных сетях в 2017 году составили                 3 977,9 млн.рублей (без НДС).

Закупка АО «НЭСК-электросети» электроэнергии в 2017 году приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих АО «НЭСК-электросети» на праве собственности осуществлялась согласно Постановления Правительства РФ  от 04.05.2012 N 442 по свободным (нерегулируемым) ценам. Фактические потери, оплаченные, покупателями при осуществлении расчетов за электроэнергию по уровням напряжения  составили 1 216,4 млн. кВтч.

Объём электроэнергии, приобретаемой для компенсации нормативной величины технологического расхода  (потерь) электроэнергии при её передаче по электрическим сетям  на 2018 год для АО «НЭСК-электросети», согласно Приказа ФАС от 30 ноября 2017 года № 1613/17-ДСПна 2018 год:

| Сетевая организация | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «НЭСК-электросети», млн. кВтч | 150,51 | 114,52 | 110,92 | 80,60 | 60,07 | 72,15 | 123,22 | 125,56 | 54,11 | 102,79 | 118,93 | 167,32 | 1280,69 |

| Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Источник финансирования |
|  | Организовать постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти по взаимодействию в вопросах выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. | Директора филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | 1-4 кв. 2018 г. | - |
|  | Проводить ежемесячный пофидерный анализ для выявления очагов сверхнормативных потерь | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Ежемесячно | - |
|  | Выполнение расчета потерь электроэнергии в сетях в случаях установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Директора филиалов | Постоянно |  |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию снижения потерь, повышению квалификации персонала, контролю эффективности его деятельности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг, главный инженер филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2018 г. |  |
| Технические мероприятия |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2018 г. | ИПР на 2018 г. БДР 2018 |
|  | Производить работы по проверке коммутационных аппаратов на соответствие токов уставки разрешенной мощности у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | -------- |
|  | Проведение контрольных съемов на приеме в сеть и у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | -------- |
|  | Осуществление мероприятий по проектированию и монтажу систем контроля учета мощности и электропотребления. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по капитальному строительству АО «НЭСК-электросети» Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2018 г. | ИПР на 2018 г. |