Баланс электроэнергии по сетям АО «НЭСК-электросети», используемых для ценообразования:

| № п.п. | Показатели |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО | МКВТЧ | 7 149,82 | 105,05 | 238,40 | 6 957,40 | 3 818,00 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | МКВТЧ |  | 0,00 | 0,00 | 165,46 | 3 803,57 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МКВТЧ |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МКВТЧ |  |  |  | 5,157 |  |
|  | СН1 | МКВТЧ |  |  |  | 160,30 | 0,43 |
|  | СН2 | МКВТЧ |  |  |  |  | 3 803,14 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МКВТЧ | 7 149,82 | 105,05 | 238,40 | 6 791,94 | 14,43 |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | МКВТЧ | 1 280,69 | 0,15 | 2,46 | 538,44 | 739,64 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | ПРЦ | 17,91 | 0,14 | 1,03 | 7,74 | 19,37 |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | МКВТЧ | 6,88 | 4,64 | 2,01 | 0,23 | 0,00 |
| 4. | Полезный отпуск из сети | МКВТЧ |  | 100,27 | 233,93 | 6 418,72 | 3 078,35 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | МКВТЧ | 5 567,33 | 7,18 | 61,20 | 2 428,74 | 3 070,21 |
|  | из них: | МКВТЧ |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | МКВТЧ | 294,923 | 87,93 | 12,00 | 186,85 | 8,14 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | МКВТЧ | 0,00 |  |  |  |  |

Баланс мощности по сетям АО «НЭСК-электросети», используемых для ценообразования:

| № п.п. | Показатели |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | МВТ | 1 013,03 | 14,88 | 33,78 | 985,75 | 540,96 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | МВТ |  | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 538,92 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |
|  | МСК | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | ВН | МВТ |  |  |  | 0,73 |  |
|  | СН1 | МВТ |  |  |  | 22,70 | 0,07 |
|  | СН2 | МВТ |  |  |  |  | 538,85 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВТ | 1 013,03 | 14,88 | 33,78 | 962,32 | 2,04 |
| 1.4. | от других организаций | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | МВТ | 181,43 | 0,02 | 0,35 | 76,29 | 104,77 |
|  | то же в % | ПРЦ | 17,91 | 0,14 | 1,03 | 7,74 | 19,37 |
| 3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | МВТ | 0,97 | 0,65 | 0,29 | 0,03 | 0,00 |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям | МВТ |  | 14,21 | 33,14 | 909,43 | 436,19 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | МВТ | 788,85 | 1,02 | 8,67 | 344,12 | 435,04 |
|  | из них: | МВТ |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | МВТ | 41,77 | 12,46 | 1,70 | 26,46 | 1,15 |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | МВТ | 0,00 |  |  |  |  |

Объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электроэнергии конечным потребителям за 2018 год составил 6 239,00 млн.кВтч, в том числе по ВН – 95,31 млн.кВтч, СН1 – 116,65 млн.кВтч, СН2 – 3 791,96 млн.кВтч, НН – 2 235,07 млн.кВтч. Затраты на оплату потерь АО «НЭСК-электросети» в собственных сетях в 2018 году составили  3 719,90 млн.рублей (без НДС).

Закупка АО «НЭСК-электросети» электроэнергии в 2018 году приобретаемой в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих АО «НЭСК-электросети» на праве собственности осуществлялась согласно Постановления Правительства РФ  от 04.05.2012 N 442 по свободным (нерегулируемым) ценам. Фактические потери, оплаченные, покупателями при осуществлении расчетов за электроэнергию по уровням напряжения  составили 1 159,3 млн. кВтч.

Объём электроэнергии, приобретаемой для компенсации нормативной величины технологического расхода (потерь) электроэнергии при её передаче по электрическим сетям  на 2019 год для АО «НЭСК-электросети», согласно Приказа ФАС от 27 ноября 2018 года № 1649а/18-ДСП на 2019 год:

| Сетевая организация | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «НЭСК-электросети», млн. кВтч | 162,81 | 115,66 | 116,82 | 81,42 | 56,15 | 68,79 | 123,71 | 124,96 | 53,16 | 91,48 | 114,98 | 170,55 | 1280,49 |

| Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях, а также сроки их исполнения и источники финансирования |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Источник финансирования |
|  | Организовать постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти по взаимодействию в вопросах выявления безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. | Директора филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электроэнергии | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | 1-4 кв. 2019 г. | - |
|  | Проводить ежемесячный пофидерный анализ для выявления очагов сверхнормативных потерь | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Ежемесячно | - |
|  | Выполнение расчета потерь электроэнергии в сетях в случаях установки приборов учета не на границе балансовой принадлежности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | - |
|  | Осуществлять мероприятия по уточнению расчетов нормативов потерь, балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг (главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Директора филиалов | Постоянно |  |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию организации работ, стимулированию снижения потерь, повышению квалификации персонала, контролю эффективности его деятельности. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг, главный инженер филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2019 г. |  |
| Технические мероприятия |
|  | Осуществлять мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети», Главный инженер – технический директор АО «НЭСК-электросети» | 1-4 кв. 2019 г. | ИПР на 2019 г. БДР 2019 |
|  | Производить работы по проверке коммутационных аппаратов на соответствие токов уставки разрешенной мощности у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директора филиалов | Постоянно | -------- |
|  | Проведение контрольных съемов на приеме в сеть и у потребителей. | Заместитель директора по развитию и реализации услуг(главный инженер) филиалов | Директор по реализации услуг АО «НЭСК-электросети» | Постоянно | -------- |