## прил. № 1 МУ
Приложение 1
к Методическим указаниям от 29.08.2017 № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея
| Наименование территориальной сетевой организации | АО "НЭСК-электросети"
№п/п | Перечень объектов строительства | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. |  |  | Пропускная способность, кВт / Максимальная мощность, кВт |  |  | Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб.
|  | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018
Строительство ВЛ
1.1.1 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.2 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.015; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 2; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 188.656; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 965.2736
1.1.3 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 1.1; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 530.9005
1.1.4 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.1.5 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.6 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов) | 0.339 | 0.066 | 0.477 |  |  |  | 2536.7764 | 415.4019 | 1512.6746
1.1.7 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.27; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2017: 0.396; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 1203.6763; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2017: 2168.4703
1.1.8 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов) | 4.017 | 7.451 | 6.948 |  |  |  | 12988.6252 | 21069.2502 | 14550.9765
1.1.9 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм²
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 1.595; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 5796.2684
1.1.10 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территории городских населенных пунктов) | 5.446 | 2.864 | 5.843 |  |  |  | 11001.0622 | 10422.2376 | 13059.9631
1.1.11 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.027; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 274.7342
1.1.12 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территории городских населенных пунктов) | 0.399 | 12.097 | 0.094 |  |  |  | 1210.148 | 15199.9621 | 291.7309
1.1.13 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 0.045; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 214.4717
1.1.14 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.495; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 0.70833; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 1599.7348; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 2041.3564
1.1.15 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.16 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2017: 0.595; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2017: 1291.3034
1.2.1 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.2 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.06; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 86.1949
1.2.3 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений) (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2017: 3.128; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 6.136; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2017: 3519.3811; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 2617.3641
1.2.4 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территории городских населенных пунктов) | 0.625 | 0.976 | 0.747 |  |  |  | 906.5938 | 893.9407 | 336.3639
1.2.5 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территории городских населенных пунктов) | 0.156 | 0.03 | 0.031 |  |  |  | 289.6092 | 30.356 | 86.0228
1.2.6 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×25+(1х35, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×25+ (1х35, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов) | 0.542 | 1.498 | 1.614 |  |  |  | 1470.5283 | 963.567 | 1331.5817
1.2.7 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×35+(1х50, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×35+ (1х50, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов) | 2.362 | 4.889 | 6.89 |  |  |  | 2944.2254 | 6365.7471 | 6844.3067
1.2.8 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) мм²
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×50+ (1х50, 1х54,6, 1х70)мм² (на территории городских населенных пунктов) | 13.377 | 26.432 | 42.849 |  |  |  | 15708.6394 | 27006.5671 | 37609.2773
1.2.9 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территории городских населенных пунктов) | 40.12 | 70.534 | 97.3745 |  |  |  | 59056.7177 | 89716.6578 | 119846.7242
1.2.10 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² (на территории городских населенных пунктов) | 18.552 | 30.583 | 37.876 |  |  |  | 26796.4441 | 45710.7289 | 52801.9444
1.2.11 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)
1.2.12 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)
1.3.1 | Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.3.2 | Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.3.3 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем от 120 мм-185 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 120 мм-185 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.3.4 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем сечением от 240-300 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 240-300 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.4.1 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.2 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.3 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.4 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий (КЛ)
2.1.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 (на территории, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2017: 0.43; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 1.296; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2017: 1381.2653; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 4070.1562
2.1.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2(на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2017: 0.048; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 0.057; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2017: 409.8395; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 504.1941
2.1.3 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 0.1438 | 2.387 | 0.249 |  |  |  | 1235.5082 | 11294.8291 | 336.2057
2.1.4 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 8.0825 | 1.686 | 14.4837 |  |  |  | 48500.564 | 2701.2991 | 40244.6687
2.1.5 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 3.682 | 3.292 | 2.121 |  |  |  | 13629.5186 | 14151.2943 | 9882.8625
2.1.6 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 3.145; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 24982.2236
2.1.7 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства (на территории городских населенных пунктов)
2.1.8 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территории городских населенных пунктов)
2.1.9 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 3.155; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 18976.6458
2.1.10 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.11 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.043; Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2018: 0.124; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 169.0262; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2018: 831.1999
2.1.12 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 0.03 | 1.406 | 0.09 |  |  |  | 250.0559 | 2944.5386 | 168.6661
2.1.13 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 0.05 | 0.143 | 0.134 |  |  |  | 112.3839 | 460.5228 | 460.7911
2.1.14 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 3.81 | 0.841 | 7.2835 |  |  |  | 10457.8662 | 3792.5443 | 22360.3908
2.1.15 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 3.198 | 1.588 | 6.23 |  |  |  | 13097.7003 | 5022.1358 | 19401.3695
2.1.16 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 7.5046 | 5.23 | 5.4605 |  |  |  | 23988.7085 | 17896.0308 | 17461.1129
2.1.17 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2(на территории городских населенных пунктов) | 19.577 | 41.0814 | 27.6757 |  |  |  | 79818.7483 | 172345.3052 | 107849.5445
2.1.18 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.19 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.20 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.21 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.3 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2(на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 0.117; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 187.8722
2.2.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территории городских населенных пунктов) | 1.322 | 0.155 | 0.03 |  |  |  | 977.1313 | 165.648 | 115.636
2.2.3 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 1.447 | 0.421 | 0.571 |  |  |  | 2069.6933 | 422.6035 | 2262.3613
2.2.4 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 1.018 | 0.87 | 0.6802 |  |  |  | 1981.4155 | 1767.3978 | 1693.4496
2.2.5 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территории городских населенных пунктов) | 3.555 | 0.064 | 1.884 |  |  |  | 3721.0356 | 109.949 | 7434.2069
2.2.6 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 2.1 | 0.729 | 0.4965 |  |  |  | 5136.1341 | 1243.2475 | 2460.7726
2.2.7 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территории городских населенных пунктов) | 2.853 | 2.584 | 2.1714 |  |  |  | 6026.2173 | 6346.8783 | 7757.2184
2.2.8 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 0.487 | 0.917 | 1.9914 |  |  |  | 1898.2533 | 3931.8114 | 6976.3143
2.2.9 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 1.088 | 0.294 | 0.225 |  |  |  | 4526.359 | 947.4977 | 1791.1168
2.2.10 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территории городских населенных пунктов) | 3.973 | 1.479 | 2.4507 |  |  |  | 9597.1744 | 8196.7145 | 8852.544
2.2.11 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.12 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.13 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.14 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.15.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.15.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.3.1 | Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией, с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 х (1 x 185) мм2 до 3 x (1 x 240) мм2, 2 кабеля п траншее (на территории городских населенных пунктов)
Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 x (1 x 185) мм2 до 3 x (1 x 240) мм2, 2 кабеля в траншее (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2.4.1 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)
2.4.2 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территории городских населенных пунктов)
2.5.1 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.2 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.3 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.4 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.5 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.6 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.7 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.8 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
Строительство подстанций, секционных и распределительных пунктов. БКТП
БКТП, 2БКТП
5.1 | Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 11 | 4 | 15 | 4539 | 1157 | 1829.84 | 38049.4809 | 12470.2919 | 42108.0818
5.2 | Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 5 |  | 2 | 2803.5 |  | 1121.4 | 17521.7943 |  | 7440.2179
5.3 | Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 4; Пропускная способность, кВт / Максимальная мощность, кВт Факт 2016: 3560; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 13005.5395
5.4 | Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2016: 2; Пропускная способность, кВт / Максимальная мощность, кВт Факт 2016: 2225; Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. Факт 2016: 18909.0402
5.5 | Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.6 | Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 6 | 11 | 9 | 1869 | 5037.4 | 4378.8 | 16674.9543 | 35714.4638 | 41344.8481
5.7 | Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 2 | 11 | 2 | 1121.4 | 6265.6 | 1121.4 | 5197.9927 | 52598.094 | 6671.1081
5.8 | Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов) |  | 4 | 2 |  | 3560 | 1780 |  | 21628.0723 | 5425.2191
5.9 | Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 2 | 2 |  | 2225 | 2225 |  | 7151.4782 | 8017.2128
5.10 | Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
КТП
5.11 | Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 1 |  | 5 | 22.25 |  | 111.25 | 318.042 |  | 3579.8719
5.12 | Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 1 | 2 | 6 | 35.6 | 56.07 | 213.6 | 500.433 | 925.42 | 6190.8272
5.13 | Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 7 | 11 | 9 | 392.49 | 616.77 | 504.63 | 5503.1485 | 7519.9378 | 7926.5182
5.14 | Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 12 | 9 | 17 | 1068 | 801 | 1513 | 9261.3001 | 9481.5967 | 16746.798
5.15 | Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 55 | 38 | 68 | 12175.2 | 7956.6 | 13901.8 | 49158.0354 | 47704.3971 | 68070.2831
5.16 | Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 10 | 24 | 35 | 5607 | 13456.8 | 19624.5 | 11947.7974 | 53319.3707 | 53514.4451
5.17 | Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
| Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов) | 3 |  | 1 | 2670 |  | 890 | 4260.5861 |  | 3678.8192
СКТП
5.18 | Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.19 | Сооружение СКТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.20 | Сооружение СКТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
РТП, РП (СП)-10(6) кВ
4.1 | Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.2 | Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.3 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.4 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.5 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.6 | Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.7 | Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.1 | Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.2 | Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.3 | Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.8 | Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.9 | Строительство РП-20 кВ (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство РП-20 кВ (на территории городских населенных пунктов)
ПС 35 кВ однотрансформаторные
7.1 | 1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
1 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.2 | 2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.3 | 4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.4 | 6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.5 | 10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.6 | 16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 35 кВ двухтрансформаторные
7.7 | 2х1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х1 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.8 | 2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.9 | 2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.10 | 2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.11 | 2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.12 | 2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 110 кВ однотрансформаторные
7.13 | 2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.14 | 4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.15 | 6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.16 | 10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.17 | 16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.18 | 25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
25 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.19 | 40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
40 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 110 кВ двухтрансформаторные
7.20 | 2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.21 | 2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.22 | 2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.23 | 2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.24 | 2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.25 | 2х25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х25 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.26 | 2х40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х40 МВА (на территории городских населенных пунктов)