|  |  |
| --- | --- |
| **№ \_\_\_\_\_\_\_от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.** | **Генеральному директору**  **АО «НЭСК-электросети»**  **О.И. Краснянской** |

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Марка, характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Производитель** | **Цена руб. с НДС** | **Сумма руб. с НДС** |
| **Филиал АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2** | | | | | | | |
| 1 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3\*95+1\*70 | м | 2060 |  |  |  |
| 2 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3\*70+1\*54,6 | м | 660 |  |  |  |
| 3 | Самонесущий изолированный провод | СИП-2 3\*120+1\*95 | м | 370 |  |  |  |
| 4 | Кабель силовой | АВБбШВ 4\*240 | м | 240 |  |  |  |
| 5 | Стойка | СВ 95-3 | шт. | 31 |  |  |  |
| 6 | Стойка | СВ 110-5 | шт. | 5 |  |  |  |
| 7 | Трансформатор ТМГ11-400/10 УХЛ1, 10/0,4 (Д/Ун-11) с зажимами | ТМГ11-400/10/0,4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 8 | Трансформатор ТМГ21-630/10 УХЛ1, 10/0,4 (Д/Ун-11) | ТМГ11-630/10/0,4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 9 | Трансформатор ТМГ21-630/10 УХЛ1, 6/0,4 (Д/Ун-11) | ТМГ11-630/6/0,4 | шт. | 2 |  |  |  |
| 10 | Трансформатор ТМГ21-1000/10 УХЛ1, 10/0,4 (Д/Ун-11) | ТМГ11-1000/10/0,4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 11 | Трансформатор ТМГ21-1250/10 УХЛ1, 6/0,4 (Д/Ун-11) | ТМГ11-1250/6/0,4 | шт. | 1 |  |  |  |
| 12 | Камера КСО-292-7.1ВВ-600 (габарит 800х1100х2800) | КСО 292 | шт. | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | |  |
| В том числе НДС: | | | | | | |  |
| Условия оплаты: 100% отсрочка на 30 дней. | | | | | | | |
| Срок поставки: 5 дней | | | | | | | |
| Доставка до склада грузополучателя в г. Геленджик, включена в стоимость. | | | | | | | |
| Гарантия: Завода изготовителя. | | | | | | | |

Руководитель организации **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись)**

**М.П.**