Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть на 16.11.2020г. 17.11.2020г

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | ВЛ 6кВ ЛЭП-1 |  | ТП №178 ул.Березовая 1-7. ул.Тельмана 37-68. ТП №178-А-1 ул.Шевченко 1-50; пер.Шевченко 1-й 3-24; ул.Шевченко 3-й 1-35. ТП №178-А-2 ул.Толстого 35 пер.Шевченко 3-й 2-16; пер.Шевченко 4-й 1-10; пер.Шевченко 5-й 1-8; пер.Шевченко 6-й 1-19; пер.Шевченко 7-й 1-18. ТП №178-А-3 ул.Шаумяна 2-25; ул.Шевченко 2-19; пер.Шевченко 8-й 1-16; пер.Шевченко 9-й 1-14; пер.Шевченко 10-й 6-8; ТП №179 ул.Мира 158 ТП №179-А-1 ул.Советская 130-181; ул.Алексеенко 4-24. ТП №179-А-2 ул.Веселая 42-86; ул.Островского 67-92; ул.Островского 92-178; ул.Советская 218; ул.Веселая 47-63. ТП №179-А-3 ул.Молодежная 13-50.  | 16.11.2020 14:00 |  16:00 |  Устранение дефектов по нагреву в РП ККК |
| 2. | К-13 |  |  ТП №203-Р-3 ул.Восточная 6-19; пер.Глухой 3-12; ул.Морская 2-46; ул.Озерная 25-33; ул.Строительная 9-21; ул.Черноморская 11-24; ул.Школьная 1-30.  | 17.11.2020 09:00 | 17:00 | Капремонт ВЛ 0,4кВ №3 ТП-203 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |