Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» \_Курганинскэлектросеть\_ на 27.10.20

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП-95 с/т «Дружба» | ДД ЕДДС/27105 | Ф-1 ул.Красная - вся Ф-2 ул.Солнечная - вся; ул.Звездная - всяФ-3 ул.Мира - вся; ул.Молодежная - вся; ул.Лесная - вся; . ул.Земляничная - вся | 27.10.2009-00 | 12-00 | Подключение ТП-207 |
| 2 | ТП-104 | ДД ЕДДС/27105 | **Ф-1** ул.Цветочная 206-216; ул.Виноградная 176-204; ул.Солнечная 142-174.**Ф-2** ул.Зеленая 78-89, 103-115; ул.Калиновая 26-38, 50-62; ул.Вишневая 2-13; ул.Солнечная 132-135; ул. Роз (с/т Дружба), 326.**Ф-3** ул.Зеленая 92-102, 116-129; ул.Калиновая 39-49, 64-75; ул.Вишневая 14-25. | 27.10.2009:00 | 15:00 | Подключение ТП-207 |
| 3 | ТП-108 | ДД ЕДДС/27105 | **Ф-1** ул.р.Люксембург 348-362, 341; ул.Калинина 74-76;  ул.Первомайская 74-80,51**Ф-2** ул.Р.Люксембург 331-339; ул.Строительная (вся)**Ф-3** Резерв **Ф-4** Уличное освещение | 27.10.2009:00 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10 ВО-4 |
| 4 | ТП-202 | ДД ЕДДС/27105 | **Ф-1 ул. Платановая, ул. Каштановая** | 27.10.2009:00 | 17:00 | Реконструкция ВЛ-10 ВО-4 |