Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» на ноябрь 2020г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП 1-100 |  | г. Геленджик ул. Горького №30-66; ул. Кавказская №10-24 , ул. Киевская №2-30; ул. Кубанская №12-28 | 03.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена предохранителей |
| 2 | ТП 1-101 |  | п. Светлый, "Краснодаравтодор" | 03.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильников, предохранителей доливка тр-го масла. |
| 3 | ТП 1-104 |  | ул. Островского №135,135/2,141,144а,104,139/1 | 05.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 4 | ТП 1-102 |  | Городок ВСО в/ч 33070, УНР-780, в/ч 01256, ул. Кустодиева, ЮГСНАБ, мкр. "Магилат", стр. 187/2 | 06.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 5 | ТП 1-105 |  | п/о "Алеан", ул. Гоголя ,16. | 09.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 6 | ТП 1-109 |  | Парус №3,4,24,,23,4-А, ул. Леселидзе (нечетная сторона), ул. Молодёжная; ул. Ломоносова, Котельная №5, Магазин №125 "Рось", Магазин "Парус", почта, АТС-3, ООО "Гутта". | 10.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 7 | ТП 1-167 |  | ул. Таманская № 61-152, Магазин 17 км. | 11.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 8 | ТП 2-11 |  | Л/о " Мечта" п. Кабардинка | 12.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 9 | ТП 2-15 |  | Б/о "Искра", ул. Мира,12, Б/о "Смена",Ул. Мира,14 | 13.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильников |
| 10 | ТП 2-17 |  | ул. Партизанская №76-92, ул. Коллективная №46-52; 85-101, ул. Пионерская №2-20, Торговый центр, Пожарная часть, Аптека №71. | 16.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильников, доливка масла, изоляторов |
| 11 | ТП 3-21 |  | Водозабор-Голубая бухта | 17.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 12 | ТП-3-118 |  | Заправка Роснефть | 18.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 13 | ТП-3-120 |  | ул.Солнцедарская ,1ж | 19.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 14 | ТП-3-128 |  | с. М.Роща | 20.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений. |
| 15 | ТП-3-130 |  | ул. Парковая, р-н "Ривьера" | 23.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 16 | ТП 3-133 |  | район Яшамба,Водозабор, Голубая бухта" | 24.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 17 | ТП 3-137 |  | с. Виноградное | 25.11.2020 с 08:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |