Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» на февраль 2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | КТП 1-05 |  | П/о "Черноморец",ул. Шмидта № 23 – 73, ул.Шмидта, д №17 ООО "Кулинар" | 01.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 2 | ТП 1-6 |  | Торговый комплекс- Геленджик | 01.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 3 | ТП 1-7 |  | Кафе "В добрый путь", "Ремкомплектэлектроналадка" ж/д ул. Новороссийская № 127-133, ул. Толстого №37-71, Магазин Луначарского 32, ул. Октябрьская № 42 - 76, ул. Колхозная № 104 - 116, ул. Тельмана № 84 - 100, ул. Новороссийская № 97-110, ул. Октябрьская № 61 - 83, ул. Степная № 22 - 30, ул. Пионерская № 44 - 54, пер. Восточный № 31 – 37, СДРСУ п. Восточный № 38, Светофоры, Магазин "ТКМ",пер Восточный,38  | 02.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 4 | ТП 1-8 |  | Ул. Новороссийская № 12 - 20, пер. Короткий, ул. Декабристов № 13 - 31, ул. Колхозная № 8 - 26, ул. Красноармейская № 10 - 30, т/б "Парус", ул. Красноармейская № 25 - 31, ул. Калинина(нач). Ул Вишневая (нач), ул. Декабристов № 32 - 46, ул. Совхозная № 12 - 34, ул. Свастопольская 21, ул. Новороссийская № 2 - 8, ул Курзальная(вся), ул. Курзщальная 17 М-н "Медтехника", ул. Свердлова № 2 - 6, ул. Орджоникидзе № 2 - 6, ул. Фадеева № 2 – 34, "Парус-1", "Парус-2", Маг. ДДД, Маг. "Астра-ВАЗ-Юг", ул. Курзальная 19 СК "Мега", ул.Курзальная,19 СК "Мега" | 03.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 5 | ТП 1-84 |  | Магазин "Магнит", АЗС "Роснефть", "Ингури" | 04.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена рубильников, предохранителей,замена выключателя нагрузки |
| 6 | ТП 1-86 |  | ул.Полевая №16,22,24,26,32,53, ул.Ульяновская №27-№41, ул.Краснодонская(вся); ул. Черноморская (вся), ул.Котовского №2-№20, д/сад "Солнышко" №9, РСУ " Южморгеология", фонд социальной поддержки, уч.РЭП(ул.Полевая,26) | 04.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 7 | ТП 1-87 |  | ул.Островского №17,31,27,Аптека№ 70, Экскурсбюро | 05.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 8 | ТП 1-88 |  | Котельная №4, отделение связи №12, д/сад "Калинка" №35, Ж/д.ул.Советская №66,68,ул.Чайковского №39-№41ул.Куйбышева,1а м-н "плодовощ."подкачка ВКХ, Южлифт | 08.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 9 | ТП 1-191 |  | ул. Заречная; ул. Таманская №57,59 | 08.02.2020 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 10 | ТП 1-195 |  |  | 09.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 11 | ТП 1-204 |  | УК"Каскад", Отделение "Сбербанка" | 09.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 12 | ТП-1-206 |  | ул.Халтурина ,д №11 | 10.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 13 | ТП-1-209 |  | 1-й пер. Рублева,д.№7, ул.Айвазовского, д№.24 (12 кв), ул.Айвазовского д.28 ( 29 кв.), л.Рублева,10, ул.Рублева ,10-А ( 6 кв.), ул. Рублева, д. №20 ( 30 кв.) | 11.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 14 | ТП-1-341 |  |  | 11.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений. |
| 15 | ТП-1-343 |  |  | 12.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 16 | ТП 3-04 |  | Гидробаза | 15.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 17 | ТП 3-05 |  | Мкр. "Северный", д/сад, ЦТП №9, ООО "Север", ООО УО"Мегасити" | 15.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 18 | ТП 3-06 |  |  | 16.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 19 | ТП 3-07 |  |  | 16.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 20 | ТП 3-128 |  |  | 17.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 21 | ТП 3-130 |  |  | 17.02.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 22 | ТП 3-131 |  |  | 18.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 23 | ТП 3-133 |  |  | 19.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений |
| 24 | ТП 5-129 |  |  | 20.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 25 | ТП-5-130 |  |  | 24.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 26 | ТП-5-131 |  |  | 25.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 27 | ТП-5-132/2 |  |  | 26.02.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |