Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» на январь 2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП 1-1 |  | магазин №54 (ул.Луначарского 100),почтовое отделение №5,автомагазин "Александр и к",ул.Средняя №1-№13,ул.Луначарского №254-№292,ул.Одесская вся;ул.Циолковского №3-№19,ул.Луначарского №204-№252,трактир "У Семена",ж.д.ул.Средняя №20,ул.Луначарского,д. №270 Батычко Л.Э.,ул.Циолковского,д.№13-Б,ул.Циолковского, д №22,Миклухин А.П. | 11.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена предохранителей |
| 2 | ТП 1-2 |  | Гор. больница | 11.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 3 | ТП 1-3 |  | Кафе «Парус»  П/о "Сосновая роща": Администрация , директор, секретарь,Сан. "Ломоносова" (12 корпус): Администратор, Приемная  Сан. "Ломоносава" (пищеблок) Главного врача  Створный маяк7-11-23  ул. Горная №34-36 | 12.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 4 | ТП 1-4 |  | Пляж п/о "Черноморец", магазин "Росинка", Насосная п/о "Черноморец"  Водозабор  Сан. "Ломоносова", грязелечебница, секретарь сан. "Красная Талка" (9 эт.), администратор, зам гл врача энергетик с. "Красная Талка" Олег Александрович  Пляж д/о "Звездочка"  Парикмахерская  гостиница, парикмахерская и аптека  кафе, бассейн | 12.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 5 | ТП 1-78 |  | Агропром, директор  на Полевой, подкачка  ул.Полевая, 10  ул.Грибоедова,16  ул.Краснодонская  магазин "Магнит" | 13.11.2020 с 09:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 6 | ТП 1-79 |  | Тельмана,128  склады плодоовощной базы  ул.Кирова №128-№142  ангар  столярка  коттеджи  курортторг (плодоовощ.) | 13.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 7 | ТП 1-83 |  | грузовое АТП "Грузавтосервис"  Градостроитель  кислородная станция "Оксид"  магазин "Миг"  АЗС  Аква-юг  Вираж  Газпром  СМУ "Градостроитель"  Газорекстр. станция | 14.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 8 | ТП 1-174 |  | Скважина минеральной воды | 14.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 9 | ТП 1-178 |  | Завод "Керамик"  Ж/д ООО ПМФ "Дита"  Эриванская щель | 15.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена рубильников |
| 10 | ТП 1-179 |  | Ж.д. ул. Советская № 21-41; пер. Цветочный  Ж.д. ул. Советская № 2-42 | 18.01.2021 с 9:00 до 13:00 | 4 часа | Замена рубильников, доливка масла, изоляторов |
| 11 | ТП 1-335 |  |  | 18.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 12 | ТП-1-336 |  |  | 19.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 13 | ТП-1-337 |  | Поле ул. Киевская | 20.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 14 | ТП-2-88 |  |  | 20.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений. |
| 15 | ТП-2-90 |  |  | 21.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 16 | ТП 2-91 |  |  | 21.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 17 | ТП 2-94 |  |  | 22.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 18 | ТП 3-114 |  | мкр. «Марьинский» | 25.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 19 | ТП 3-117 |  | ул.Туристическая, территория «Голубая волна» | 25.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 20 | ТП 3-118 |  | Роснефть | 26.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 21 | ТП 3-120 |  | ул.Солнцедарская ,1ж | 26.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 22 | ТП 5-118 |  |  | 27.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 23 | ТП 5-126 |  | "Арион" автокемпинг | 28.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 24 | ТП 5-127 |  | с.Дивноморск,Красная Талка | 28.01.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 25 | ТП-5-128 |  | с.Дивноморск, ул.Ленина | 29.01.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |