Информация о неотложных перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть».

на 3 февраля 2021г.

| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание /причины перерывов/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 35/10 «Новокубанская» | КСП «Кубань» Маг. «Иринушка» Маг. «Центр запчастей» | 180 чел. ул.Паромная, 5-57, 16-72; ул.Кленовая, ул.Дружбы, ул.Тихая, ул.Уральская, ул.Енисейская, ул.Чапаева, 73-79 | 03.02.2021г. 13:00-17:00 | 4 часа | Замена РЛНД-10 на ТП-137 |
| 2 | ПС 35/10 «Прочноокоп», РП-КП | Магазин И.П.Шохина Автосервис | 546 чел. Ул. Волгоградская 1-12 Ул. Берёзовая Ул. Раздольная Ул. Урупская Ул. Новосельская 29-45 28-32 Ул. Привольная Ул. Первомайская 333-341 Ул. Кузнечная 18-60 35-63 | 03.02.2021г. 8:30-12:00 | 3,5 часа | Установка опоры в охранной зоне ВЛ-10кВ КП-1 |