## Лист1
Информация по отключениям для выполнения плановых работ в филиале АО"НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть" на 16 марта 2021 года
№№ п/п | Дата, время отключения и включения | Диспетчерские наименования | Вид, наименование работ | Количество бытовых потребителей | Количество социально значимых объектов | Количество прочих потребителей | Отключаемый район, улицы города
1 | 16.03.2021г. 08:00 - 17:00 | ВЛ-10кВ "Охотбаза" от П/СТ 310 до ТП-279 | Ремонт РЛНД-10 на оп. № 44/1 | 0 | 0 | 7 | Район Вербино. Рыбхоз "Труженик моря", охотбаза "Темрючанка", лодочный кооператив, В/Ч 2396, Санаторий пограничников
2 | 16.03.2021г. 08:00 - 17:00 | ТП-ОХБ-276, ТП-ОХБ-279 РУ-10/0,4кВ, Тр-р. | ТО оборудования | 0 | 0 | 2 | рыбхоз "Труженик моря", охотбаза "Темрючанка",
3 | 16.03.2021г. 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 от ТП-Т5-28 | Спил дерева по ул. Шопена, 37 | 86 | 0 | 0 | Быт: ул. Шопена 2-124, 23-47, п. Северный 4
|  | Диспетчер ОДС | Власова И.А.