Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть. на 01.04.2021г

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | ТП-270 | Магазин 8-918-240-99-56  Магазин 8-918-48-728-48 | ул.3 Интернационал 120-144; Коммунистическая 63-88;  ул.3 Интернационал 100-141; Донская 1-16; Коммунистическая 75-104; Крупской 54-90;  Карла Маркса 84-121; Шевченко 163-211;  А-4 Западная 53-78; | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 17:00 | Монтаж СИТ |
| 2. | ТП-257 | Таманская 53 8-918-163-74-35 | ул. Полевая 1-5;  Красноармейская 30-126; ул.50 лет Октября 19-34;  Красноармейская 1-54; | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 17:00 | Замена аварийной опоры |
| 3. | ТП-212 | Парикмахерская; беспроводной интернет- офисФадеева№62 8-918-493-41-88  М-н «Весна; 4-35-23    Д.ц. «Знайка» 212-1-4 8-918-474-64-45  ИП. Новосордян Фадеева 62/1 212-1-4 8-918-337-91-21 | пер. Коммунистический 3-12.  ул. Адагумская 241  ул. Крепостная 35-54  Адагумская 259-316;Адагумский4-й 1-4;  Ставропольская 1-52.  Р-1-4 Упорная 1-34; К. Либкнехта 39-76; п. Новый 1-6; ул. Фадеева 62-64. | 01.04.2021 09:00 | 01.04.2021 12:00 | Устранение нагрева на I-СШ в ТП-212 |