| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во шт. | Производитель | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть» г. Абинск ул. Заводская,3 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Зажим НБ 2-6 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 150) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-2-1) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Колпачок КП-22 | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Предохранитель SIBA 0.8A №187000 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Провод А-70 | тн. | 0,01 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0.6/1 | км | 0,14 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х120-20 | км | 1,74 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Разрядник РДИП-10-4 УХЛ1 (РМК-20-4-УХЛ1) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Скоба (CK-1) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Соединитель болтовой 4СБ 70/120 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CВ 120) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 12 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 36 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Анапаэлектросеть» г. Анапа, ул. Лермонтова, 117 |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/250кВА) ТМ 25-160кВА | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/400кВА) ТМ 250кВА | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/630кВА) ТМ 400кВА | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель ВА 5543 1600А 3447100 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 120) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20П (полимерный) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х185-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель ВВГ 1х240-1 | км | 0,06 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Муфта РОLJ-12/1х240-400 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-70/120 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 59 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора коническая центрифугированная СКЦ 11-2,5-2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,56 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,65 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/630 А | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/400 А | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-31110 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31160, 2000А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-2 (ЯБ-3-250-1) У3 250А IP54 с ПН2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-400 А IP54 с ПН2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Соединитель болтовой 4СБ 150/240 | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Соединитель болтовой 4СБ 70/120 | шт. | 59 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 9 |  |  |  |
|  | шина АД31 10* 100 L=4000 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 8х80 L=4000 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | шина М1М 5х50х4000 | шт. | 2 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Апшеронскэлектросеть», г. Апшеронск, ул. Коммунистическая,3 |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 334 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 73 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 658 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-2-2) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 61 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 76 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 176 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 109 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 52 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 85 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 5,95 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х25-0.6/1 | км | 0,19 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 5,77 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,23 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 5 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Армавирэлектросеть» г. Армавир, ул. Воровского, 56 |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/250кВА) ТМ 25-160кВА | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/400кВА) ТМ 250кВА | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/630кВА) ТМ 400кВА | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-125А-1250-690AC-УХЛ3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 399 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (DN 95-120) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*1,5мм (АШМ-16-1) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*2мм (АШМ-16-2) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*1,5мм (АШМ-20-1) | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 72) | шт. | 65 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 502 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 33 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*120 ОЖ1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*150 ОЖ1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х150-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 64 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 160 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 11 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-3х150/240 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-3х70/120 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-4х150/240 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-4х70/120 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-150/240 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-70/120 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-1-3х150/240 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-1-3х70/120 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-150/240 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-70/120 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х150/240 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х25/50 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х70/120 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА 185-16-19 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-120-12-14 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 43 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Плиты ПЗК 480х240х16 мм | шт. | 500 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-16-20 У3 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 160 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод А-50 | тн. | 1,00 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,80 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,60 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 | км | 0,70 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95-0.6/1 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,90 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/630 А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-31110 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 8 |  |  |  |
|  | Соединители жил СБ-1 35-50 ( ГВ-1) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Соединители жил СБ-2 70-120 (ГВ-2) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Соединители жил СБ-3 150-240 (ГВ-3) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 10 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Контакт К08-10У2 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 7 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Белореченскэлектросеть» г. Белореченск, ул. Коммунальная,1 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 190 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PAC 1500) | шт. | 37 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 132 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 82 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 6-16) | шт. | 166 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х240-10 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 59 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-150/240 | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-70/120 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х150/240 | шт. | 43 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х70/120 | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-25/50 | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 44 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 100/80А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,07 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 2,05 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 260) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 6 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Геленджикэлектросеть» г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2 |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/400-20-IIзУ2 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/400-20-IIзУ2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 88 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 142 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 72 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 88 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95) | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Кабель АВБбшв 4х95 ОЖ1 | км | 0,05 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*120 ОЖ1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х150-10 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х185-10 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х240-10 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 74 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 43 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта GUST-12/150-240/800-L12 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-4х25/50 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-25/50 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-150/240 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-70/120 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 79 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная "Прогресс" ПСтО 10-300/400 GPH | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная "Прогресс" ПСтО 10-500/630 GPH | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 16) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Плиты ПЗК 480х240х16 мм | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,60 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,75 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,70 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,90 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-31110 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31160, 2000А | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Бугель (NB 20) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 20 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 8х80 L=4000 | шт. | 12 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Горячеключэлектросеть» г. Горячий Ключ ул. Кириченко 20 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 44 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 275 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим НБ 2-6 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 22 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 22 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 120 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 88 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Изолятор ШС-20Г (стеклянный) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Колпачок К-10 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 234 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-6) | шт. | 75 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-7) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 76 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Опора вибрированная СНВ-7-13 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 1500) и Подвесной зажим (PS 2000) | компл. | 3 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-10-20У3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-10А-31,5 У3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-12,5 У3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 1,05 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,47 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,56 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х95-20 | км | 0,42 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 22 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-6 У1 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛК 1Б 10-IV/400 с приводом ПР-У-01 УХЛ1 с КМЧ (6200) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 22 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 7 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 7 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 57 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г1 (фарфоровый с проушиной) | шт. | 20 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Гулькевичиэлектросеть» г. Гулькевичи ул. Ленина 27-а |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010- 80А-800-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 1) | шт. | 149 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 400 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (DN 95-120) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 616R) | шт. | 292 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 668 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 34 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 72 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,04 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/315А | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-40-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 3,14 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х120+1х95-0.6/1 | км | 0,25 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х150+1х70-0.6/1 | км | 0,01 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 | км | 1,49 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-6 У1 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Скоба (CK-1) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 316 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Ейскэлектросеть» г. Ейск, пер. Азовский, 4 |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 310 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 616R) | шт. | 400 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 530 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-1-1) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95.50) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Кабель АВБбшв 4х185 ОЖ1 | км | 0,14 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*120 ОЖ1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*150 ОЖ1 | км | 0,05 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х150-10 | км | 0,13 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х240-10 | км | 0,28 |  |  |  |
|  | Колпачок КП-22 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 74 |  |  |  |
|  | Муфта РОLJ-12/3х120-240 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта GUST-12/150-240/1200-L12 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-1-4х150/240 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-1-4х70/120 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х150/240 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х70/120 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА 185-16-19 | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плиты ПЗК 480х240х16 мм | шт. | 990 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Привод ПР-17 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х54,6-0.6/1 | км | 0,95 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,51 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 1,20 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/630 А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 2 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Контакт К08-10У2 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 24 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Кореновскэлектросеть» г. Кореновск, ул. Ленина 149 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 300 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 76 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 322 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 640) | шт. | 112 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 52 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 230 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 90 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 44 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 190 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 8 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 120) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-120-12-14 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 44 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 68 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 3,56 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х120+1х95-0.6/1 | км | 0,70 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,12 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,24 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,74 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 1,13 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 | км | 0,08 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель-разъединитель ВР 32-37В31250 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 760) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 778) | уп. | 2 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Краснодарэлектросеть» г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/400-20-IIзУ2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Дистанционный фиксатор (BIC 15.50) | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Дистанционный фиксатор (BIC 50.90) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 361 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (DN 95-120) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 141 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*2мм (АШМ-16-2) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*1,5мм (АШМ-20-1) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 4) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 55 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 616R) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 616) | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 640) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 150) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-2-2) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-2-1) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 6-16) | шт. | 170 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 10-16) | шт. | 160 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16-25) | шт. | 35 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 25) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 35.25) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 35) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 120) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 150) | шт. | 144 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 53 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70.50) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95.50) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 88 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95.70) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный СА-3 | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,65 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х240-10 | км | 1,90 |  |  |  |
|  | Кабель ВВГ 1х240-1 | км | 0,06 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 73 |  |  |  |
|  | Колпачок К-10 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-6) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-7) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-9) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Колпачок КП-22 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 303 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 180 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 18 |  |  |  |
|  | Муфта РОLJ-12/1х240-400 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-150/240 | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-70/120 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 270 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Муфта соединительная "Прогресс" ПСтО 10-500/630 GPH | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-25/50 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 120) | шт. | 22 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 150) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 16) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 25) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 35) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 28 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА 185-16-19 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-120-12-14 | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-150-12-16 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт. | 46 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 31 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/66) компл. с P 645 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Опора коническая центрифугированная СКЦ 11-2,5-2 | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Натяжная изолирующая подвеска на базе стеклянного изолятора ПС-70Е напряжением до 10 кВ | компл. | 20 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/315А | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 118 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 483 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А | шт. | 292 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-40-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.3-10-80-20 У3 | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.3-6-80-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод А-70 | тн. | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 21,98 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х54,6-0.6/1 | км | 1,10 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х150+1х70-0.6/1 | км | 1,00 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х25+1х54,6-0.6/1 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,80 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 1,15 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 2,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 1,80 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х70-20 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 46 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ 19-43-31110 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 19 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31160, 2000А | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛКВ КЭ - 10 IV/630 - 4 УХЛ1 с приводом ПРВ-У-00 УХЛ1 и КМЧ 6500мм | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛК 1Б 10-IV/400 с приводом ПР-У-01 УХЛ1 с КМЧ (6200) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-1МУ3 100 А IP54 с ПН2 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-2 (ЯБ-3-250-1) У3 250А IP54 с ПН2 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-400 А IP54 с ПН2 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Скоба (CK-1) | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Бугель (NB 20) | уп. | 17 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 17 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 260) | уп. | 12 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 18 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 760) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 778) | уп. | 8 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 20 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Контакт К08-10У2 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Фасадное крепление (SF 50) | шт. | 150 |  |  |  |
|  | Фасадное крепление BRPF-6.1 | шт. | 130 |  |  |  |
|  | шина АД31 10* 100 L=4000 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 35 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 54 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 100 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросеть» «Кропоткинэлектросеть» г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127/г |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 136 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 65 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 99 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-1-1) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 70 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-150/240 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-25/50 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-25/50 | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Натяжная изолирующая подвеска на базе стеклянного изолятора ПС-70Е напряжением до 10 кВ | компл. | 3 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Провод А-50 | тн. | 0,15 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,32 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,66 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,44 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-6 У1 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 12 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Крымскэлектросеть» г. Крымск, ул. М. Жукова, 111 А |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 180 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*1,5мм (АШМ-16-1) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 240 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-2-1) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 70 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 29 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Провод АС 50/8,0 | тн. | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 2,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,60 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 | км | 0,60 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 778) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 9 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Курганинскэлектросеть» г. Курганинск, ул. Свердлова 19 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 916 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 121 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 4) | шт. | 874 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 230 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 90 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 150) | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 970 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Колпачок КП-22 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 260 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 161 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 21 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 73 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 | шт. | 53 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 102 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 144 |  |  |  |
|  | Предохранитель SIBA 0.63A №187000 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 12,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 | км | 7,12 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 2,14 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х70-20 | км | 0,03 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 11 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 18 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) | шт. | 48 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть» г. Лабинск, ул. Константинова, 76. |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 214 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 57 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*1,5мм (АШМ-16-1) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 72) | шт. | 70 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 214 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 56 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 616R) | шт. | 164 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-1-1) | шт. | 70 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-2-2) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 72 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-6) | шт. | 85 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 49 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 57 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 11 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-70/120 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-70/120 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 80 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 47 |  |  |  |
|  | Плиты ПЗК 480х240х16 мм | шт. | 400 |  |  |  |
|  | Натяжная изолирующая подвеска на базе стеклянного изолятора ПС-70Е напряжением до 10 кВ | компл. | 18 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 111 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 3,68 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 1,26 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,44 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х95-0.6/1 | км | 0,08 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х120-20 | км | 1,06 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CВ 120) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 62 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 2 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 85 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Мостэлектросеть» п. Мостовской, ул. Аэродромная, д.2/1 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 71) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 31 |  |  |  |
|  | Зажим НБ 2-6 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт. | 46 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 95 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20П (полимерный) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-6) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 | шт. | 81 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-0,38 УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 0,35 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,19 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,21 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х70-20 | км | 3,46 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Разрядник длинноискровой РДИМ-10К-2-УХЛ1 | шт. | 35 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛК 1Б 10-IV/400 с приводом ПР-У-01 УХЛ1 с КМЧ (6200) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 70 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 56 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть» г. Новокубанск, ул. Советская 26-А |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/400-20з (полиамид) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 239 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 77 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*2мм (АШМ-16-2) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 150) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 194 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 35) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 19 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 49 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 3,16 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,80 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 1,40 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,68 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 260) | уп. | 1 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Новороссийскэлектросеть» г. Новороссийск, ул. Леднева, 9 |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 306 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (DN 95-120) | шт. | 52 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 612 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 70) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 177 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16-25) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 25) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70.50) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95.70) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 207 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный СА-3 | шт. | 94 |  |  |  |
|  | Кабель АВБбшв 4х95 ОЖ1 | км | 0,05 |  |  |  |
|  | Кабель АВБШв-1 4*120 ОЖ1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х150-10 | км | 0,15 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х95-10 | км | 0,15 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 88 |  |  |  |
|  | Колпачок КП-22 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 7 |  |  |  |
|  | Муфта РОLJ -12/1х120-240 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-3х150/240 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-1-3х70/120 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-150/240 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта КВтпН-10-70/120 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-3х150/240 | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-3х70/120 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 127 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 16) | шт. | 57 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 25) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 35) | шт. | 41 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 90 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 96 |  |  |  |
|  | Опора (приставка) ж/б ПТ 43.2 | шт. | 28 |  |  |  |
|  | Опора деревянная 9,5 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Опора вибрированная СНВ-7-13 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 19 |  |  |  |
|  | Привод ПР-17 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 0,85 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,75 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 1,81 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВЗ 10/400 II | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-2 (ЯБ-3-250-1) У3 250А IP54 с ПН2 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Ящик ЯБПВУ-400 А IP54 с ПН2 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Бугель (NB 20) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 260) | уп. | 15 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | шина М1М 5х50х4000 | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 12 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Приморско-Ахтарскэлектросеть» г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88 |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 38 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PAC 1500) | шт. | 55 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*2мм (АШМ-16-2) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 72) | шт. | 97 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 536 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 150) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-2-1) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 50) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70.50) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 74 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный СА-3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-7) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CТ 600) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 67 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 72 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 8 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 74 |  |  |  |
|  | Натяжная изолирующая подвеска на базе стеклянного изолятора ПС-70Е напряжением до 10 кВ | компл. | 12 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 68 |  |  |  |
|  | Провод АС 70/11 | тн. | 0,03 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 0,28 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,76 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 1,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,42 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,24 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х95-20 | км | 0,02 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Бугель (NB 20) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 6 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Фасадное крепление (SF 50) | шт. | 5 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 8 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Славянскэлектросеть» г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324 |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/400кВА) ТМ 250кВА | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/400-20-IIзУ2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 447 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 66 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*1,5мм (АШМ-16-1) | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 730 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 616) | шт. | 122 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 640) | шт. | 52 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 52 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 150) | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 35) | шт. | 108 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 95) | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 248 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 21 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20П (полимерный) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Изолятор ШС-20Г (стеклянный) | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 180 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 14 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-120-12-14 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 56 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 400А | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-12,5 У3 | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Провод А-50 | тн. | 0,10 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 4,93 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х25-0.6/1 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,80 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,45 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 1,39 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х25-0.6/1 | км | 0,08 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х70-20 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 23 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ19-41-31160 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Бугель (NB 20) | уп. | 6 |  |  |  |
|  | Соединители жил СБ-1 35-50 ( ГВ-1) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 760) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 2 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 36 |  |  |  |
|  | шина АД31 10* 100 L=4000 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 3 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Темрюкэлектросеть» г. Темрюк, ул. Степана Разина 45 |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 148 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 38 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 4) | шт. | 350 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Зажим НБ 2-6 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-2-1) | шт. | 38 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Изолятор ШС-20Г (стеклянный) | шт. | 55 |  |  |  |
|  | Кабель ВВГ 1х240-1 | км | 0,02 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-150-12-16 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 29 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 1500) и Подвесной зажим (PS 2000) | компл. | 7 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-12,5 У3 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/630А | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-31,5-31,5 УЗ | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 1,00 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х25-0.6/1 | км | 0,21 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,24 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,81 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,24 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х120-20 | км | 3,01 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЛНД -1-10 II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CВ 120) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 10 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 778) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 11 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Тимашевскэлектросеть» г. Тимашевск ул. Котляра 2-Б |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-200А-2000-690AC-УХЛ3 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-160А-1600-690AC-УХЛ3 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный клиновой (PAC 25) | шт. | 568 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 75 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 71) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 640) | шт. | 700 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 70) | шт. | 28 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 150) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 588 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 35) | шт. | 169 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 36 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 170 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70.50) | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 70) | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Адаптер для наложения защитного заземления (CMCC) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 35 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 600 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-9) | шт. | 120 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 119 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 159 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 12 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-25/50 | шт. | 47 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 31 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/28) компл. с P 645 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/50) компл. с P 645 | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1 | шт. | 33 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 45 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Опора вибрированная СНВ-7-13 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 78 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 100/80А | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 15 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 600А/400А | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 26 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Привод ПР-17 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Провод АС 50/8,0 | тн. | 0,12 |  |  |  |
|  | Провод АС 70/11 | тн. | 0,03 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 4,70 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,60 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 1,90 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х95+1х70-0.6/1 | км | 0,50 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-3 1х70-20 | км | 0,80 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 6/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Серьга (CPC-7-16) | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Скоба (CK-1) | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Спиральная вязка (CB 70) (1 компл. -6 шт.) | уп. | 20 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 13 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 2 |  |  |  |
|  | Контакт К02-10 | шт. | 61 |  |  |  |
|  | Ушко (FIS 1-7-16) | шт. | 27 |  |  |  |
|  | шина АД31 10* 100 L=4000 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г1 (фарфоровый с проушиной) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) | шт. | 300 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Тихорецкэлектросеть» г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109 |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/250кВА) ТМ 25-160кВА | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/400кВА) ТМ 250кВА | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Ввод НН (ВСТ-1/630кВА) ТМ 400кВА | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНАП-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 25-160 М12*1,75мм (АШМ-12-1) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 250 М16*2мм (АШМ-16-2) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*1,5мм (АШМ-20-1) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 17 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М22*1,5мм (АШМ-22-1) | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 630 М27*1,5мм (АШМ-27-1) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 71) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 72) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 150 |  |  |  |
|  | Зажим НБ 2-6 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Зажим натяжной болтовой (НБ-2-6А) | шт. | 42 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 616R) | шт. | 33 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-1-1) | шт. | 58 |  |  |  |
|  | Зажим ПА 3-2 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Зажим ПА-2-2А | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 150) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Плашечный зажим (CD 35) | шт. | 41 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт. | 59 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим для проводов ввода (MJPB 16) | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Соединительный зажим (MJPT 35) | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный СА-3 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Изолятор ПС-70Е | шт. | 38 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20П (полимерный) | шт. | 87 |  |  |  |
|  | Изолятор ШС-10Д (стеклянный) | шт. | 39 |  |  |  |
|  | Колпачок изолирующий (CE 25-150) | шт. | 29 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-5) | шт. | 84 |  |  |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый (К-7) | шт. | 125 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CТ 600) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 25) - ВК | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 3 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-150/240 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-25/50 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Муфта КНтпН-10-70/120 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-1-4х70/120 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-25/50 (Нижний Новгород) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-70/120 (Нижний Новгород) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-25/50 | шт. | 68 |  |  |  |
|  | Наконечник болтовой 2 НБ-70/120 | шт. | 68 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА 185-16-19 | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-120-12-14 | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-150-12-16 | шт. | 32 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт. | 90 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-50-10-9 | шт. | 94 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-70-10-12 | шт. | 90 |  |  |  |
|  | Наконечник ТА-95-12-13 | шт. | 94 |  |  |  |
|  | Наконечник ТМ-240-16-24 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения (OP 600/28) компл. с P 645 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 13 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 110-5 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Натяжная изолирующая подвеска на базе стеклянного изолятора ПС-70Е напряжением до 10 кВ | компл. | 5 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 25 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 100/80А | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/100А | шт. | 62 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 59 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 28 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ППН-37-Х0 250А | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-40-31,5 У3 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У3 | шт. | 14 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-40-31,5 У3 | шт. | 24 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-40-31,5 У3 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-6-80-31,5 У3 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Привод ПР-17 | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Провод А-50 | тн. | 0,64 |  |  |  |
|  | Провод А-70 | тн. | 0,14 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 2,78 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,13 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1 | км | 0,13 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-6 У1 | шт. | 11 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 10/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 10/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 2 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 1 |  |  |  |
|  | Трансформаторное масло (1бочка*216,5 литров, 175кг) | б. | 2 |  |  |  |
|  | шина АД31 10* 100 L=4000 | шт. | 3 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 4 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 7 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 8х80 L=4000 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | шина М1М 5х50х4000 | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Изолятор ТФ-20 (фарфоровый) | шт. | 30 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Туапсеэлектросеть» г. Туапсе, ул. Б . Хмельницкого, 6/а |
|  | Выключатели нагрузки ВНАЛ-10/630-20-IIзУ2 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/400-20з (полиамид) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Выключатели нагрузки ВНР 10/630-20з (фарфор) | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*1,5мм (АШМ-20-1) | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М20*2,5мм (АШМ-20-2) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Зажим контактный ТМГ 400 М22*1,5мм (АШМ-22-1) | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 70) | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИОР-10-3,75 | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х120-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кабель АСБл 3х240-10 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Кронштейн анкерный (CA 2000) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 100 |  |  |  |
|  | Муфта Стп-10-150/240 (Нижний Новгород) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-12,5 У3 | шт. | 9 |  |  |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-16А-31,5 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А/400А | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-20-40 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-31,5-20 У3 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-6-40-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х120+1х95-0.6/1 | км | 0,30 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х150+1х70-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х35+1х54,6-0.6/1 | км | 0,40 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х16-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 4х95-0.6/1 | км | 0,20 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/630 А | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВЗ 10/400 II | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Разъединитель РЕ-19-43-31140, 1600А | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 2/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/Л УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 5 |  |  |  |
|  | Рубильник РПС 4/П УХЛ3 без пл.вст. | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 350) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | Стяжной хомут (E 760) | уп. | 4 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 5х50 L=4000 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | шина АД31Т 6х60 L=4000 | шт. | 2 |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Усть-Лабинскэлектросеть» г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60 |
|  | Зажим анкерный для проводов ввода (DN 123) | шт. | 174 |  |  |  |
|  | Зажим анкерный (PA 1500) | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (P 645) | шт. | 210 |  |  |  |
|  | Ответвительный зажим (N 70) | шт. | 16 |  |  |  |
|  | Зажим плашечный (ПА-2-2) | шт. | 40 |  |  |  |
|  | Изолятор проходной ИПУ-10/630-7,5 М | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Анкерный кронштейн (CA 16K) | шт. | 86 |  |  |  |
|  | Лента монтажная (F 207) (ширина 20 мм, L=50м, в 1 уп.) | уп. | 5 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 35) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 54) | шт. | 20 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 70) | шт. | 43 |  |  |  |
|  | Изолированный наконечник (CPTA R 95) | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Опора ж/б СВ 95-3с (СВ 95-3-1в) | шт. | 48 |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (ES 1500 ) | шт. | 28 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/160А | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А/250А | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-10-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-16А-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.1-10-20А-31,5 У3 | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-40-31,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Патрон ПТ 1.2-10-50-12,5 У3 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Провод СИП-4 2х16-0.6/1 | км | 4,55 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1 | км | 0,10 |  |  |  |
|  | Провод СИП-2 3х70+1х70-0.6/1 | км | 1,40 |  |  |  |
|  | Разрядник вентильный РВО-10 У1 | шт. | 12 |  |  |  |
|  | Разъединитель РВ 10/630 А | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Скрепа для ленты (NC 20) | уп. | 8 |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20Г (фарфоровый) | шт. | 20 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течении 30 календарных дней |
| Срок поставки: 15 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адреса филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________