Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.05.21 по 28.05.21.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 24.05.21Понед. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ТП-166 | Ул.Бабушкина №39-57 №32-44Ул.О.Кошевого №29-59 №32-60Ул.Целинина №9-39 №32-60Ул.Пархоменко №10-38Ул.Воровского №104-106 | Обрезка Дкр Вывоз веток по городу. Жалобы абонентов. | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы | 08-00 17-00 |
| 25.05.21Вторн. | 1 | ВЛ-10кВ ТП-74-ТП-183ВЛ-0.4кВ «Панфилова» ТП-74 | Ул.Революционная №514-538Пер.Ротный №3-13, №49-53 №4-12, №50-54Ул.1-й Конной Армии №97-105 №64-72Пр-д.Панфилова №1-45 №2-24 | Замена дефектных изоляторов вывоз веток | 8-00 12-00 |
|  | ТП-120  | Без отключений | Покраска ТП | 8-00 17-00 |
|
| 26.05.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-13 | улПобеды№67-99.№230-232.ул Чернышевского№25-65.№28-64.улОктябрьская№143-147.улЗаводская№111-120. | Монтаж опор, монтаж подвесной арматуры замена ответвлений к домовладениям ППР-2021 тек ремонт. | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-74 | Без отключений | Покраска ТП | 8-00 17-00 |
| 27.05.21Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ «Дет Сад» ТП-71 | Дет.Сад №4 | переключение абонентов . | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-1233 РУ-04кВ  | Ул.Красная Ж,Д №398, гаражи | ТО | 8-00 70-30 |
| 28.05.21Пятница | 1 | ТП-85 «Вознесенская» ВЛ-0.4кВ | Ул.Вознесенская №14-48Ул.Плодовая №3-49 №6-34Ул.Репина №1-19 №2-20Ул.Васнецова №3-17№2-24Ул.Байкальская №1- 7№10-14Ул.Айвазовского №1-23 №2-28пр-д. 1-й Владимировский №1-41 №2-28пр-д. 2-й Владимировский №2-8Ул.Некрасова №59-101 №76-84Ул.Сибирская № 1-31 №2-40Ул.Тюменская 2-28 | Обрезка ДКР | 8-00 15-30 |
| 2 | ТП-85 РУ-04. КамераТ» | ТО | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-