Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.05.21 по 28.05.21.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 24.05.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ТП-166 | | Ул.Бабушкина №39-57 №32-44  Ул.О.Кошевого №29-59 №32-60  Ул.Целинина №9-39 №32-60  Ул.Пархоменко №10-38  Ул.Воровского №104-106 | Обрезка Дкр  Вывоз веток по городу. Жалобы абонентов. | 8-00 17-00 |
| 2 |  | |  | Покосы | 08-00 17-00 |
| 25.05.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ ТП-74-ТП-183  ВЛ-0.4кВ «Панфилова» ТП-74 | | Ул.Революционная №514-538  Пер.Ротный №3-13, №49-53 №4-12, №50-54  Ул.1-й Конной Армии №97-105 №64-72  Пр-д.Панфилова №1-45 №2-24 | Замена дефектных изоляторов вывоз веток | 8-00 12-00 |
|  | | ТП-120 | Без отключений | Покраска ТП | 8-00 17-00 |
|
| 26.05.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-13 | | улПобеды№67-99.№230-232.ул Чернышевского№25-65.№28-64.улОктябрьская№143-147.улЗаводская№111-120. | Монтаж опор, монтаж подвесной арматуры замена ответвлений к домовладениям ППР-2021 тек ремонт. | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-74 | | Без отключений | Покраска ТП | 8-00 17-00 |
| 27.05.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Дет Сад» ТП-71 | | Дет.Сад №4 | переключение абонентов . | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-1233 РУ-04кВ | | Ул.Красная Ж,Д №398, гаражи | ТО | 8-00 70-30 |
| 28.05.21  Пятница | | 1 | ТП-85 «Вознесенская» ВЛ-0.4кВ | | Ул.Вознесенская №14-48  Ул.Плодовая №3-49 №6-34  Ул.Репина №1-19 №2-20  Ул.Васнецова №3-17№2-24  Ул.Байкальская №1- 7№10-14  Ул.Айвазовского №1-23 №2-28  пр-д. 1-й Владимировский №1-41 №2-28  пр-д. 2-й Владимировский №2-8  Ул.Некрасова №59-101 №76-84  Ул.Сибирская № 1-31 №2-40  Ул.Тюменская 2-28 | Обрезка ДКР | 8-00 15-30 |
| 2 | ТП-85 РУ-04. КамераТ» | | ТО | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-