Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 11.05.21 по 14.05.21.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 10.05.21Понед. | 1 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 08-00 17-00 |
| 11.05.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Мира» ЗТП-57 | Ул. 50 лет Октября 19-35, 20-36, ул. Калина 35-102,  | Обрезка ДКР, жалоба ул. Калинина, 102 вывоз веток | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-125-ЗТП-63ВЛ-0,4кВ «Рынок» КТП-125ВЛ-0,4кВ «Делегатская» КТП-125 | Ул. Турчанинова 198-206, 209-237, ул. Красноармейская 20-22, ул. Делегатская 24-30 | Обрезка ДКР, жалоба ул. Турчанинова, 235 вывоз веток | 12-45 17-00 |
| 2 |  |  | Покосы ТП | 8-00 17-00 |
| 12.05.21Среда | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-5-ТП-1245 (совместно с ТП-141,108ВЛ-10кВ ТП-79-ТП-145 (совместно с ТП-15,69,122)ВЛ-10кВ ТП-149-ТП-145 | СНТ Химик, Индустрия, Машиностроитель, Индустрия, Строитель | Монтаж укоса к опоре №9-1, подвесные изоляторы ПС-70-6 шт., обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ Л-2-5-ТП-1245  |  | Монтаж РЛНД-10кВ на опоре №9-1 | 8-00 17-00 |
| 13.05.21Четверг | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | СНТ Химик | Переключение потребителей | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-134. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Огородняя 11-21, 24-34, ул. Воронежская 9-23,12-28, ул. Ставропольская 3-23, 4-18 ул. Жигулевская, ул. Хибинская 4-50, 1-49, ул. Азовская 2-, ул. Онежская 1-9,2-12, ул. Тобольская 1-11,2-30ул. Печорская 4-26, 5-25 | Монтаж сетчатого ограждения, ТО оборудования | 8-00 17-00 |
| 14.05.21Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ «Победы» ЗТП-13ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-13 | Ул. Победы 67-99, 230-232, ул. чернышевского 25-65, 28-64 ул. Октябрьская 143-147, Заводская 111-120 | Монтаж опор СВ-95 -10шт. | 8-00 15-30 |
| 2 | КТП-72. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Пер. Вишневый, ул. Крылова, ул. 1-я, 2-я 3-1 северная, ул. Чкалова, ул. Полевая, ул. Мичурина, ул. Совхозная  | ТО оборудования | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-