Информация о неотложных перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Новокубанскэлектросеть».

на 7 апреля 2021г.

| № п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание /причины перерывов/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10кВ НВ-7 от ТП-139 до ТП-70,ТП-41 | МОБУГ Гимназия №2; Управление образования; Регионгаз; Бюро медико-социальной экспертизы; Охранное агенство «Евромост»; Котельная; МФЦ; Д/сад «Светлячок»; Маг. «Факел-4»; Сберкасса; ИП «Красотка»; Совет ветеранов; ИП Алексеева; Маг. «Быт Кубани; Маг. «Электролига»; Рынок | 70 чел. ул.Большевистская, 92-110; ул.Кооперативная. 64-82; ул.Бабушкина, 1-11; ул.Лермонтова,29,72-105; ул.Октябрьская,91-103,104А-112; пер.Линейный | 07.04.21 с 15:30 до 18:00 | 2,5 часа | ТП-73 протяжка контактных соединений, устранение нагрева. |
| 2 | ВЛ-10кВ НВ-3 от ТП-38 до ТП-16,ТП-40 | Д/сад «Звездочка»; Сбербанк; Банк «Кубанькредит»; Швейный цех; Маг. «Стройстиль»; ИП Партус; | 475 чел. ул.Большевистская, 39; ул.Первомайская,95-145; ул.Чернышевского,50-60, 45-55. | 07.04.21 с 14:00 до 17:00 | 3 часа | ТП-32 протяжка контактных соединений, устранение нагрева. |