Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» на май 2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП 1-26 |  | ул.Тельмана,ТБЗ | 11.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена предохранителей |
| 2 | ТП 1-28 |  | Котельная № 21, Можарова щель, Лесхоз, ул. Одесская 6-14 | 11.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 3 | ТП 1-33 |  | Школа №2, ул. Ломмоносова, ул. Матросовая, пер. Березовый,ул. Полевая № 4 - 27, ул. Ульяновская № 4-46, ул.Гринченко № 21. | 12.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 4 | ТП 1-105 |  | отель "Alean Family Resort & Spa Biarritz", ул. Гоголя д. 13,16. | 12.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 5 | ТП 1-109 |  | Мкр. Парус №3,4,24,,23,4-А, ул. Леселидзе, ул. Молодежная, ул.Ломоносова, Котельная №5, Магазин №125 "Рось",Магазин "Парус", почта, ООО "Гутта", аптека. | 13.05.2020 с 09:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 6 | ТП 1-110 |  | ул. Советская №88-102ул. Свердлова №18-50ул. Калинина №33-57ул. Черняховского №9-11ул. Орджоникидзе №9а;№9;№9б; №11; №35ул. Свердлова 30 | 13.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 7 | ТП 1-111 |  | Адербиевка,хозяйство Мехлесхоз" | 14.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 8 | ТП 1-260 |  | ул.Луначарского №77-№91; №98-№104ул.Ленина № 38-№46ул.Р.Люксембург №2-№18 ул.Красных партизан №2-№20МедучилищеКафе "Встреча"АвтостанцияГостиница "Лесная сказка" | 17.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 9 | ТП 1-261 |  | ул.Леселидзе,21 | 17.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильников |
| 10 | ТП 1-265 |  | ул.Айвазовского д. 49 | 18.05.2021 с 9:00 до 13:00 | 4 часа | Замена рубильников, доливка масла, изоляторов |
| 11 | ТП 1-266 |  | Тельмана/Колхозная,д.10 | 18.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 12 | ТП-2-17 |  | ул. Партизанская №76-92ул. Коллективная №46-52; 85-101ул. Пионерская №2-20Торговый центрПожарная частьАптека №71 | 19.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 13 | ТП-2-21 |  | Дом культурыул. Партизанская, 9;14;17;22-52ул. Школьная ,13-17ул.Пролетарская №18-60ул.Совхозная №12-19 | 19.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 14 | ТП-2-22 |  | санаторий "Ласточка" | 20.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений. |
| 15 | ТП-3-31 |  | ул. Пограничная №2-24,28,32,32аБ/о "Северянка"Нефтегазстройаэропорт | 20.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 16 | ТП 3-36 |  | ПКФ "Южная звезда" | 21.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 17 | ТП 3-37 |  | Новое кладбище М.Роща | 24.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 18 | ТП 3-39 |  | трест "Геленджиккурортстрой"П/о "Тонкий мыс", котельнаяНПЧ "Оризон" | 24.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 19 | ТП 3-147 |  |  | 25.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 20 | ТП 3-148 |  |  | 25.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 21 | ТП 5-1 |  | с.Прасковеевка | 26.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 22 | ТП 5-2 |  | с.Прасковеевкашкола №13 | 26.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 23 | РП-1-5 |  | п/о "Приветливый берег" | 27.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 24 | РП-1-6 |  | Южная промзона, 3 ий кмПромбаза "Монолитжилстрой" | 27.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 25 | РП-1-8 |  | ул.Циолковского-Одесская | 28.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 26 | РП-1-9 |  | ул.Луначарского,180Б | 31.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |