Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» на май 2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление**  **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1 | ТП 1-26 |  | ул.Тельмана,ТБЗ | 11.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена предохранителей |
| 2 | ТП 1-28 |  | Котельная № 21, Можарова щель, Лесхоз,  ул. Одесская 6-14 | 11.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 3 | ТП 1-33 |  | Школа №2,  ул. Ломмоносова,  ул. Матросовая,  пер. Березовый,  ул. Полевая № 4 - 27,  ул. Ульяновская № 4-46, ул.Гринченко № 21. | 12.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 4 | ТП 1-105 |  | отель "Alean Family Resort & Spa Biarritz",  ул. Гоголя д. 13,16. | 12.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 5 | ТП 1-109 |  | Мкр. Парус №3,4,24,,23,4-А,  ул. Леселидзе,  ул. Молодежная,  ул.Ломоносова,  Котельная №5, Магазин №125 "Рось"  ,Магазин "Парус", почта,  ООО "Гутта", аптека. | 13.05.2020 с 09:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 6 | ТП 1-110 |  | ул. Советская №88-102  ул. Свердлова №18-50  ул. Калинина №33-57  ул. Черняховского №9-11  ул. Орджоникидзе №9а;№9;№9б; №11; №35  ул. Свердлова 30 | 13.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 7 | ТП 1-111 |  | Адербиевка,хозяйство Мехлесхоз" | 14.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 8 | ТП 1-260 |  | ул.Луначарского №77-№91; №98-№104  ул.Ленина № 38-№46  ул.Р.Люксембург №2-№18 ул.Красных партизан №2-№20  Медучилище  Кафе "Встреча"  Автостанция  Гостиница "Лесная сказка" | 17.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 9 | ТП 1-261 |  | ул.Леселидзе,21 | 17.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильников |
| 10 | ТП 1-265 |  | ул.Айвазовского д. 49 | 18.05.2021 с 9:00 до 13:00 | 4 часа | Замена рубильников, доливка масла, изоляторов |
| 11 | ТП 1-266 |  | Тельмана/Колхозная,д.10 | 18.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 12 | ТП-2-17 |  | ул. Партизанская №76-92  ул. Коллективная №46-52; 85-101  ул. Пионерская №2-20  Торговый центр  Пожарная часть  Аптека №71 | 19.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 13 | ТП-2-21 |  | Дом культуры  ул. Партизанская, 9;14;17;22-52  ул. Школьная ,13-17  ул.Пролетарская №18-60  ул.Совхозная №12-19 | 19.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 14 | ТП-2-22 |  | санаторий "Ласточка" | 20.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений. |
| 15 | ТП-3-31 |  | ул. Пограничная №2-24,28,32,32а  Б/о "Северянка"  Нефтегазстрой  аэропорт | 20.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 16 | ТП 3-36 |  | ПКФ "Южная звезда" | 21.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 17 | ТП 3-37 |  | Новое кладбище М.Роща | 24.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 18 | ТП 3-39 |  | трест "Геленджиккурортстрой"  П/о "Тонкий мыс", котельная  НПЧ "Оризон" | 24.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 19 | ТП 3-147 |  |  | 25.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 20 | ТП 3-148 |  |  | 25.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 21 | ТП 5-1 |  | с.Прасковеевка | 26.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 22 | ТП 5-2 |  | с.Прасковеевка  школа №13 | 26.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена ВНА, предохранителей |
| 23 | РП-1-5 |  | п/о "Приветливый берег" | 27.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 24 | РП-1-6 |  | Южная промзона, 3 ий км  Промбаза "Монолитжилстрой" | 27.05.2021 с 13:00 до 17:00 | 4 часа | Замена рубильника, изоляторов, доливка масла |
| 25 | РП-1-8 |  | ул.Циолковского-Одесская | 28.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |
| 26 | РП-1-9 |  | ул.Луначарского,180Б | 31.05.2021 с 09:00 до 13:00 | 4 часа | Перетяжка контактных соединений, доливка тр-го масла |