УТВЕРЖДАЮ:

Директор по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— |  |
|  | (расшифровать) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2021 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: | Приборы для проведения инструментальной технической проверки расчетных приборов (систем) учета потребителей. |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| Прибор портативный измерительный «Энергомонитор 3.3Т1» | Технические особенности - Базовый комплект (прибор, блок питания сетевой, щупы тестерные типа крокодил с проводами (4 цвета), программное обеспечение «Энергомониторинг», кабель для подключения к ПЭВМ, упаковка); - клещи токоизмерительные высокоточные d=6мм, Iном.=10А, 3 шт., кл. т. 0,2; -клещи токоизмерительные высокоточные d=20мм , Iном.=100А, 3 шт., кл. т. 0,5; - клещи токоизмерительные высокоточные d=50мм, Iном.=1000А, 3шт., кл. т. 0,5; - гибкие токовые датчики (на основе катушки Роговского) d=190мм , Iном.=300/ 3000А, 3 шт., кл. т. 2,0; - щупы без прокола изоляции (типа «крюк») (комплект из 4шт., без проводов); -устройство УФС-ЭИ с держателем; -блок питания универсальный БПУ; -транспортировочный пластиковый кейс; -Устройство зарядно-питающее УЗП. | 5 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник ОТА

__________________ С.В. Гунько

«____»___________2021