## Лист1
Приложение 11
к Регламенту информационного взаимодействия
между Контакт-центром и структурными подразделениями АО «НЭСК-электросети»
Оперативная информация о технологических нарушениях в передаче электрической энергии на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» _______Армавирэлектросеть__ на _04_._07_.2021
(наименование филиала) | Дата, время отключения | Место повреждения (с привязкой адреса) | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Причины технологического нарушения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Кол-во задействованных сотрудников и контактный телефон мастера участка
1 | 04.07.2021 23:05 |  | в РП-7 откл. В-10кВ→ТП-280 | поселок Заветный,Ул. Луначарского, Лавриненко,Урупская |  | 05.07.2021 02:00
Оперативная информация потребности и установке ДЭС
№ п/п | Место установки ДЭС | Адрес объекта | Время подключения ДЭС | Мощность ДЭС, кВт, принадлежность | Время отключения ДЭС | Привлечённые силы и средства | Контактная информация производителя работ (ФИО, тел.)
Подключенных ДЭС нет.