Приложение 1

к приказу от\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» \_\_Лабинскэлектросеть\_\_\_ с 19.07.2021 по 23.07.2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | ВЛ-10кВ Р-12-КТП-149 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 19.07.2021 08:00 | 19.07.202112:00 | Замена изоляторов |
| 2 | ТП-61 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 19.07.2021 08:00 | 19.07.202117:00 | Установка опор ВЛИ-0,4кВ. ПВД |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-136-КТП-154 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 19.07.2021 08:00 | 19.07.202117:00 | Ремонт КЛ-10кВ |
| 4 | ТП-61 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 20.07.2021 08:00 | 20.07.202117:00 | Установка опор ВЛИ-0,4кВ. ПВД |
| 5 | ЗТП-115. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | В/ч 3219. Кафе Дельфин. | Ул. Красина 90 | 20.07.2021 08:00 | 20.07.202117:00 | ТО. Замена линейного выхода |
| 6 | ТП-61 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 21.07.2021 08:00 | 21.07.202117:00 | Установка опор ВЛИ-0,4кВ. ПВД |
| 7 | КЛ-10кВ КТП-136-КТП-154 | Без погашения потребителей | Без погашения потребителей | 21.07.2021 08:00 | 21.07.202117:00 | Замена опоры №14 на треногу, замена опоры №15-9 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13ВЛ-10кВ ЗТП-13-КТП-143 |  | Ул. Победы№101-119Ул. Жуковского№62-88,№47-71.Пер. Октябрьский№1-15,4-14Пер. Базовский№1-11,4-12Пер. Украинский№1-9,4-12Ул. Луговая№40-54 | 22.07.2021 08:00 | 22.07.202117:00 | Ремонт КЛ-10кВ |
| 9 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Калинина№309/2. | 22.07.2021 08:00 | 22.07.202117:00 | ТО |
| 10 | ВЛ-0,4кВ «Заезжая» ЗТП-28 |  | Ул. Заезжая№17-69,4-44Ул. Маяковского№27-65,26-58Ул. Красноармейская№59-63,58-66Ул. Делегатская№55-61 | 23.07.2021 08:00 | 23.07.2021 12:00 | ТО |
| 11 | ВЛ-10кВ ЗТП-104-ЗТП-97ВЛ-0,4кВ «Мечникова» КТП-166 |  | Ул. Торговая№29-39,30-44Ул. Мечникова№31-43,30-60Ул. Заслонова№29-59,46-60 | 23.07.2021 13:30 | 23.07.2021 15:30 | Обрезка ДКР. Ул. Бабушкина, 61 |