Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 23.08.21 по 27.08.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 23.08.21  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-30-ЗТП-29 | Без погашения потребителей | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-156-КТП-123  ВЛ-0,4кВ «Ломоносова» КТП-156  ВЛ-0,4кВ «Магазин» КТП-156 | Ул. Ломоносова №47-93,38-88  Ул. Вишневая  №4-18,3-13 | Замена опоры №4/12 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-30. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ЦРБ,  Ул. Леонтьева 14-41, ул. Школьная 121-137  ул. Пирогова 2-22 пр. Пирогова 1-9  ул. Воровского 26-43 | Капитальный ремонт | 8-00  17-00 |
| 24.08.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Первомайская» КТП-84  ВЛ-0,4кВ «Калинина» КТП-84 | Ул. Первомайская  №48-64  Ул. Калинина  №1-71,4-66  Ул. Чичерина  №1-35,4-40  Пр-д Кочубея  №1-19,2-38  Ул. Революционная №286-346  Ул. Котовского  №20-46,41-53 | Тех. Прис. Некрасов. | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ КТП-76  ВЛ-10кВ КТП-76-КТП-180 | Магнит ул. Халтурина 65  Тепловые сети | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-76. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж СИП | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-84. РУ-10кВ  ВЛ-0,4кВ «Первомайская» КТП-84  ВЛ-0,4кВ «Калинина» КТП-84 | Ул. Первомайская  №48-64  Ул. Калинина  №1-71,4-66  Ул. Чичерина  №1-35,4-40  Пр-д Кочубея  №1-19,2-38  Ул. Революционная №286-346  Ул. Котовского  №20-46,41-53 | Монтаж кабельной вставки КЛ-10кВ, рытье траншеи | 8-00 17-00 |
| 25.08.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | Ул. Калинина  №212-234,271-287  Ул. Лозового  №24-46  Ул. Революционная №548-570  Ул. Колхозная №9-33  Пр. Колхозный  №1-19,2-28 | Монтаж опор | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-90-КТП-144-ЗТП-97-ЗТП-104  ВЛ-0,4кВ «Мичурина» КТП-166 | Ул. Торговая  №29-39,30-44  Ул. Мечникова  №31-43,30-60  Ул. Заслонова №31-59,46-60 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 17-00 |
| 26.08.21  Четверг | | 1 | ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Монтаж опор, СИП | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 17-00 |
| 27.08.21  Пятница | | 1 | ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Монтаж опор, СИП | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-