Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 16.08.21 по 20.08.21.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 16.08.21Понед. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-96-ЗТП-21 |  | Тех. Прис. Халтурина,16 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Гаражи» ЗТП-1202 |  | Тех. Прис. Красная, 388 (почта) | 8-00 17-00 |
| МО | ВЛ-0,4кВ «Мира» КТП-153 | Ул.Шервашидзе №73-61 №28-48Ул.Мира Й№153-161 | СОШ№4 | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-96. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул.Садовая №13-37 №8-28Ул.Халтурина №27-41ГПТУУл.Ленина №234 | Монтаж нового прис. Гостиница | 8-0012-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 |  | Монтаж соединит. муфты | 12-45 17-00 |
| 17.08.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «пр.№3» КТП-234ВЛ-10кВ ВЛ-3-КТП-234 | СНТ Рассвет | Тех. Прис. Киселев А.Л. СИП 3х70 L-250м. | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-234. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Монтаж СИП пр№3 | 8-00 17-00 |
| 2 | ТП-61 |  | Монтаж фасадного крепежа.ПВД | 8-00 17-00 |
| 18.08.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | Пр.Колхозный №1-19 №2-28Ул.Колхозная №9-31Ул.Калинина №214-234 №271-287Ул.Революционная №548-570  | Монтаж опор | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-56-КТП-121ВЛ-0,4кВ «Леонтьева» ЗТП-56 | Ул.Леонтьева №47-67 №30-52Ул.Б.Хмельницкого №70-82Ул.Артиллерийская №49-63 №62-64Ул.Д.Бедного №77-105Пер.Артиллерийский №5-13 №6-14 | Монтаж СИП от РУ-0,4кВ до оп.№4/4; 3х70 L-200м. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-56. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Текущий Ремонт | 8-00 17-00 |
| 19.08.21Четверг | 1 | ВЛ-10кВ КТП-157-КТП-107 |  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Первомайская» КТП-84ВЛ-0,4кВ «Калинина» КТП-84 | Ул.Революционная №286-346Ул.Калинина №1-71 №6-66Ул.Чичерина №1-35 №2-40Ул.Котовского №41-53 №46Пр-д.Кочубея №2-38 №1-19 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-84. РУ-10кВ | Монтаж кабельной вставки КЛ-10кВ  | 8-00 17-00 |
| 20.08.21Пятница | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-30-ЗТП-29 |  | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-30. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | ЦРБ, Ул. Леонтьева 14-41, ул. Школьная 121-137, ул. Пирогова 2-22, пр. Пирогова 1-9, ул. Воровского 26-43 | Капитальный ремонт | 8-00 15-30 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-37-КТП-66-КТП-94. Совместно с ТП-66,94 | Ул. Сочинская 2-39, ул. Союзная 71-99, ул. Свердлова 3-16, ул. 40 лет Октября 2-76, ул. Проточная 1-31, ул. Союзная 13-76, пр. радужный 2-17,ул. Солнечная 1-58, ул. Лабинская 9-12, пр. Ударный 3-21, ул. Ясная 4-16 | Обрезка ДКР, вывоз веток | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-