| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Геленджикэлектросеть» г. Геленджик, ул. Серафимовича, 2 |
| 1 | Стойка СВ-95-3с | шт. | 85 |  |  |
| 2 | Кронштейн У-3 | шт | 22 |  |  |
| 3 | Провод СИП-2 3х95+1х70-0,6/1 | м | 3200 |  |  |
| 4 | Провод СИП-2 3х95+1х54,6-0,6/1 | м | 3200 |  |  |
| 5 | Кронштейн анкерный (CS 10.3) | шт | 150 |  |  |
| 6 | Анкерный зажим (PA 2000 P) | шт | 10 |  |  |
| 7 | Анкерный зажим (PA 1500 P) | шт | 150 |  |  |
| 8 | Комплект промежуточной подвески (ES 1500) | шт | 100 |  |  |
| 9 | Металлическая лента (F 20.7) | м | 500 |  |  |
| 10 | Скрепа (C 20) | шт | 500 |  |  |
| 11 | Стяжной хомут (E 350) | шт | 200 |  |  |
| 12 | Изолированный наконечник (CPTAU 95) | шт | 30 |  |  |
| 13 | Изолированный наконечник (CPTAU 70) | шт | 30 |  |  |
| 14 | Изолированный наконечник (CPTAU 54) | шт | 4 |  |  |
| 15 | Ответвительный зажим (CT 25 P) | шт | 80 |  |  |
| 16 | Зажим для временного заземления (PC 481) | шт | 60 |  |  |
| 17 | Герметичный колпачок (CE 16-150) - ВК | шт | 60 |  |  |
| 18 | Провод ПУВ 1х6 | м | 80 |  |  |
| 19 | Зажим плашечный (ПС-1-1) | шт | 80 |  |  |
| 20 | Ответвительный зажим (CT 25-150 P) | шт | 60 |  |  |
| 21 | Кабель АВБШв-1 4х95 | м | 1500 |  |  |
| 22 | Кабель АВБШв-1 4х150 | м | 750 |  |  |
| 23 | Кабель АВБШв-1 4х240 | м | 460 |  |  |
| 24 | Кабель АВБШв 4х70ос(N)-1 | м | 250 |  |  |
| 25 | Кабель АВБбШв-1 3х95+1х50 | м | 400 |  |  |
| 26 | Кабель АВБбШв-1 3х150+1х95 | м | 370 |  |  |
| 27 | Муфта Стп-1-4-150/240 | шт. | 11 |  |  |
| 28 | EPKT-0047-L12-CEE01 муфта концевая до 1 кВ | шт. | 24 |  |  |
| 29 | Шина АД31Т 3х20 L=4000 | шт | 42 |  |  |
| 30 | Изолятор шинный Лесенка 300А 6кВ PLC-SL-300 | шт | 22 |  |  |
| 31 | Плита ПЗК 240х480 |  | 4920 |  |  |
| 32 | Корпус пластмассовый ЩМПп 800х6000х260мм УХЛ1 IP65 IEK 1,2*0,8 м | шт | 11 |  |  |
| Филиал АО «НЭСК - электросети» «Ейскэлектросеть» г. Ейск, пер. Азовский, 4 |
| 1 | Опоры УАМ 10-1 | шт | 6 |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 30 календарных дней |
| Срок поставки: 5 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адреса филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________