Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 30.08.21 по 03.09.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 30.08.21  Понед. | | 1 | ЗТП-61 |  | Монтаж СИП. ПВД | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27  ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Аргономическая  №12-34,21-29  Ул. Халтурина  №57-59  Ул. Горького №65-97,84-126 | Монтаж опор. Тех. прис. Тарасевич | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-63. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Турчанинова  Ж/Д №188,№190,№192 | Замена двери РУ-0,4кВ. ТО | 8-00  17-00 |
| П | ЗТП-59 | Без отключений | Ремонт кровли | 8-00  17-00 |
| 31.08.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27  ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Аргономическая  №12-34,21-29  Ул. Халтурина  №57-59  Ул. Горького №65-97,84-126 | Монтаж опор. Тех. прис. Тарасевич | 8-00 17-00 |
| 2 | ЦРП-1,ЗТП-19, ЗТП-41 | Без погашения потребителей | Уборка, диспетчерские (обновление) | 8-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Испытание повышенным напряжением | 8-00 17-00 |
| 01.09.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65  ВЛ-10кВ Л-1-12-ЗТП-1 (РЭС ПЗ-10кВ в пролете опор №10-№11) | Ул. Калинина  №212-234,271-287  Ул. Лозового  №24-46  Ул. Революционная №548-570  Ул. Колхозная №9-33  Пр. Колхозный  №1-19,2-28 | Монтаж опор. Анкерная-2шт.; промежут.1-шт | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-146. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Гарун Аль Рашид | ТО. ПВД | 8-00 17-00 |
| 02.09.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | Ул. Калинина  №212-234,271-287  Ул. Лозового  №24-46  Ул. Революционная №548-570  Ул. Колхозная №9-33  Пр. Колхозный  №1-19,2-28 | Монтаж СИП 3х50 L-360м. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-23. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Пушкина  №99-117  Ул. Константинова №21-55,26-44  Ул. Толстого  №133-157,136-140  Ул. Турчанинова  №343-383,300-350  Ул. Тургенева  №43-57,44-62 | ТО. Ремонт ВН в сторону ТП-27 | 8-00 17-00 |
| П | ЗТП-23 |  | Ремонт кровли. | 8-00 17-00 |
| 03.09.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-30 | Ул. Леонтьева №17-41,14-22  Ул. Школьная №121-137  Ул. Пирогова №2-22  Ул. Чапаева  №41,№52 | Монтаж опор. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы, вывоз веток | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-