Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 30.08.21 по 03.09.21.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 30.08.21Понед. | 1 | ЗТП-61  |  | Монтаж СИП. ПВД | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Аргономическая№12-34,21-29Ул. Халтурина№57-59Ул. Горького№65-97,84-126 | Монтаж опор. Тех. прис. Тарасевич | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-63. РУ-0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Турчанинова Ж/Д №188,№190,№192 | Замена двери РУ-0,4кВ. ТО | 8-0017-00 |
| П | ЗТП-59 | Без отключений | Ремонт кровли | 8-0017-00 |
| 31.08.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» ЗТП-27ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Аргономическая№12-34,21-29Ул. Халтурина№57-59Ул. Горького№65-97,84-126 | Монтаж опор. Тех. прис. Тарасевич | 8-00 17-00 |
| 2 | ЦРП-1,ЗТП-19, ЗТП-41 | Без погашения потребителей | Уборка, диспетчерские (обновление) | 8-00 17-00 |
| 3 | КЛ-10кВ КТП-84-ЗТП-61 | Без погашения потребителей | Испытание повышенным напряжением | 8-00 17-00 |
| 01.09.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65ВЛ-10кВ Л-1-12-ЗТП-1 (РЭС ПЗ-10кВ в пролете опор №10-№11)  | Ул. Калинина№212-234,271-287Ул. Лозового №24-46Ул. Революционная№548-570Ул. Колхозная№9-33Пр. Колхозный№1-19,2-28 | Монтаж опор. Анкерная-2шт.; промежут.1-шт | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-146. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Гарун Аль Рашид | ТО. ПВД | 8-00 17-00 |
| 02.09.21Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | Ул. Калинина№212-234,271-287Ул. Лозового №24-46Ул. Революционная№548-570Ул. Колхозная№9-33Пр. Колхозный№1-19,2-28 | Монтаж СИП 3х50 L-360м. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-23. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Пушкина№99-117Ул. Константинова№21-55,26-44Ул. Толстого№133-157,136-140Ул. Турчанинова№343-383,300-350Ул. Тургенева№43-57,44-62 | ТО. Ремонт ВН в сторону ТП-27 | 8-00 17-00 |
| П | ЗТП-23 |  | Ремонт кровли. | 8-00 17-00 |
| 03.09.21Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-30 | Ул. Леонтьева№17-41,14-22Ул. Школьная№121-137Ул. Пирогова№2-22Ул. Чапаева№41,№52 | Монтаж опор. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, покосы, вывоз веток | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-