Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Гулькевичиэлектросеть на 21.09.2021г. и 22.09.2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Город | Дата | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование потребителя | Адрес | Время | Причина отключения |
| 1 | Гулькевичи | 21.09.21 | АО «НЭСК-электросети» | ВЛ-6 кВ ф.Отпайка к ТП-10 от ТП-40 (ф..Г-3) (КТП-14, КТП-41, ЗТП-13) | ООО «Зодчий»АвтомойкаКотельная №24 ГИБДДФонд дорожной безопасностиМастерские Строительного техникума. | ул.Дружбы, ул.Максименко, ул.Крылова, ул.Ореховая, пер.Цветущий – полностью; ул.Заречная 1-21, 2-24; ул.Шоссейная 6-16а. | 8:30-13:00 | Замена тр-ра на КТП-14 160 кВА на 250 кВА |
| 2 | Гулькевичи | 22.09.21 | АО «НЭСК-электросети» | ВЛ-6 кВ ф.Отпайка к ТП-40 от ТП-91 (ф.Г-3) (КТП-27, КТП-44, КТП-94) | ЛТУ связиАвтосервист/п «Линда»ИП «Цурупа»т/п ул.Свободы-14 | ул.Пролетарская, ул.Короткая, ул.Рабочая, ул.Фабричная, ул.Набережная, ул.Заводская – полностью; ул.Комсомольская 1-59, 2-36. | 8:30-13:00 | Замена тр-ра на КТП-94 110 кВА на 160 кВА |