Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 27.09.21 по 01.10.21

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 27.09.21Понед. | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-48-ЗТП-30ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-48 | Пр-д Школьный№1-33,2-16Ул. Школьная№65-97,34-52Ул. Турчанинова№71-89Ж\Д Турчанинова№86/1Ж/Д Ленина №1/1Ул. Воровского№27-31 | Замена ввода ул. Школьная,75. Обрезка ДКР | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-179ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Агрономическая№21-29,12-34Ул. Горького№84-126,65-97 | Переключение абонентов | 12-4517-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ ЗТП-135-ЦРП-ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135 | Павильоны ул. Мира | Подготовка площадки ТП-135 | 8-0017-00 |
| 28.09.21Вторн. | 1 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1ВЛ-10кВ КТП-135-ЗТП-96ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135ВЛ-0,4кВ «Мира» КТП-135 | Ул. Халтурина№1-21,4-12Ул. Мира№2-22МКД Красная№49Ул. Красная№33-35 | Монтаж анкерной опоры, обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-135. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т |  | Подготовка площадки ТП-135. Тех прис.(МБУ СШ «Лидер» | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-42 | Ул. К.Маркса№95-127,112-146Ул. Гагарина№1-19,2-46Ул. 40 лет Октября№101-111,88-96 | Обрезка ДКР в пролете опор №16/6-3-№6-13 | 12-4517-00 |
| 29.09.21Среда | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2ВЛ-10кВ Л-2-5 (ПАО «Кубаньэнерго» ПЗ-10кВ в пролете опор №12-№13)ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | Ул. Садовая№81-113,2-32Ул. Краснодарская№1-51 | Замена траверс ВЛ-10кВ. Монтаж СИП-3-120 в пролете опор №15-№16 | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1 ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135 | Павильоны ул. Мира | Подготовка площадки. Тех прис.(МБУ СШ «Лидер» | 8-00 17-00 |
| 30.09.21Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-141 | С/Т Химик | Монтаж опор тех. прис. Малюк Т.А. | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» БКТП-25 | Ул. Свободы№148-154,149-159Ул. Горького№1-11,6-10Ул. Школьная№202-218Пер. Комсомольский№5-11,2-18Ул. Комсомольская№61-71,56-64Ул. 40 лет Октября№157-171,144-158 | Обрезка ДКР | 12-4517-00 |
| 2 | ЗТП-43. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Школьная№179-233,158-194Ул. Свободы№91-147,82-146Ул. Делегатская№35-45,38-42Ул. Заводская№33-55,32-58Ул. Октябрьская№55-85,62-100 | ТО | 8-00 17-00 |
| 01.10.21Пятница | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-65 | Без погашения потребителей | Монтаж ПС-70 | 8-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Калинина 309, АЗС | Реконструкция РУ-10кВ | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-