| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во. | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2 |
| 1 | Корпус металический ЩРн IP 54 не менее (395Х310Х220) | шт | 20 |  |  |
| 2 | Провод СИП-4 4х16, 0,6/1 | м | 1500 |  |  |
| 3 | Провод ПуГВ 1х6 (желто-зеленый) | м | 200 |  |  |
| 4 | Провод ПуГВ 1х6 (белый) | м | 200 |  |  |
| 5 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 100 |  |  |
| 6 | Анкерный зажим для проводов ввода (PA 2/25 S) | шт | 200 |  |  |
| 7 | Фасадное крепление BRPF-6.1 | шт | 300 |  |  |
| 8 | Ответвительный зажим (CT 70 P) | шт | 50 |  |  |
| 9 | Анкерный кронштейн для магистрали (CA 1500) | шт | 75 |  |  |
| 10 | Дюбель-кольцо 12х110мм | шт | 50 |  |  |
| 11 | DIN-рейка 200 мм оцинкованная | м | 40 |  |  |
| 12 | Шина PE ЭРА NO22252 земля, на DIN, изолированная, ШНИ-8х12-10-Д-синий Б0033432 | шт | 120 |  |  |
| 13 | Металлическая лента (F 20.7) в м | м | 250 |  |  |
| 14 | Скрепа (C 20) в шт. | шт | 100 |  |  |
| 15 | Саморез кровельный 5,5х32 | шт | 300 |  |  |
| 16 | Саморез с пресс шайбой по металу 4,2х16 (сверло) | шт | 600 |  |  |
| 17 | Труба гофрированная ПНД 32мм | м | 250 |  |  |
| 18 | Наконечник НШвИ 16-12 | шт | 2000 |  |  |
| 19 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | шт | 50 |  |  |
| 20 | Стяжной хомут Е 350 | шт | 150 |  |  |
| 21 | Электроды АНО-21 3 мм СТАНДАРТ (1кг) тубус | кг | 5 |  |  |
| 22 | Круг отрезной 125*1,6*22 | шт | 10 |  |  |
| 23 | Держатель 32 мм для труб | шт | 300 |  |  |
| 24 | Зажим ответвительный СТ 70 А | шт | 50 |  |  |
| 25 | Корпус металлический настенный ЩМП-2-0 У2 IP54 IEK YKM40-02-54 | шт | 20 |  |  |
| 26 | БОКС ДЛЯ ОПЛОМБИРОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА DIN-РЕЙКЕ БОМ 2/3 TDM | шт | 50 |  |  |
| 27 | Провод СИП-4 2х16, 0,6/1 | м | 700 |  |  |
| 28 | БОКС ДЛЯ ОПЛОМБИРОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА DIN-РЕЙКЕ БОМ 2/3 TDM | шт | 20 |  |  |
| 29 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-2С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 40 |  |  |
| 30 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | шт | 40 |  |  |
| 31 | Стяжной хомут Е 350 | шт | 10 |  |  |
| 32 | Держатель (клипса) для труб ПНД Ø 25 (черная) | шт | 80 |  |  |
| 33 | Кросс-модуль на DIN-рейку 4х7 групп, 100А ШН-103 | шт | 40 |  |  |
| 34 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х4 | м | 100 |  |  |
| 35 | Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4 | м | 100 |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть» г. Крымск, ул. М. Жукова, 111 А |
| 1 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 20 |  |  |
| 2 | Провод СИП-4 4х16, 0,6/1 | м. | 500 |  |  |
| 3 | Анкерный зажим для проводов ввода (PA 2/25 S) | шт | 30 |  |  |
| 4 | Анкерный кронштейн для магистрали (CA 1500) | шт | 20 |  |  |
| 5 | Металлическая лента (F 20.7) в м | м | 50 |  |  |
| 6 | Ответвительный зажим (CT 70 P) | шт | 100 |  |  |
| 7 | Скрепа (C 20) в шт. | шт | 100 |  |  |
| 8 | Фасадное крепление (SF 50) | шт | 20 |  |  |
| 9 | Арматура АI СТ3сп/пс 18 ГОСТ 5781 - 82 МД | т | 0,118 |  |  |
| 10 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | шт | 30 |  |  |
| 11 | Провод ПуГВ 1х16 (желто-зеленый) | м | 30 |  |  |
| 12 | Катанка 6.5 СТЗ (прутки) | т | 0,009 |  |  |
| 13 | Труба профильная 80х80х4 МД | т | 0,448 |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тимашевскэлектросеть» г. Тимашевск, ул. Котляра, 2Б |
| 1 | Провод СИП-4 4х16, 0,6/1 | м | 200 |  |  |
| 2 | Провод СИП-4 2х16, 0,6/1 | м | 200 |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть» г. Тихорецк, ул. Подвойского. 109 |
| 1 | Провод СИП-4 4х16, 0,6/1 | м | 250 |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 20 |  |  |
| 3 | Дюбель-кольцо 12х110мм | шт | 10 |  |  |
| 4 | Держатель 32 мм для труб | шт | 100 |  |  |
| 5 | Труба гофрированная ПНД 32мм | м | 50 |  |  |
| 6 | Дюбель гвоздь 6х40 | шт | 150 |  |  |
| 7 | Корпус металический ЩРн IP 54 не менее (395Х310Х220) | шт | 10 |  |  |
| 8 | Шина PE ЭРА NO22252 земля, на DIN, изолированная, ШНИ-8х12-10-Д-синий Б0033432 | шт | 10 |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 10 |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Усть-Лабинскэлектросеть» г. Усть-Лабинск, ул. Партизанская, 60 |
| 1 | "Корпус металический ЩРн IP 54 не менее (395Х310Х220)" шт 20 4547 | шт | 20 |  |  |
| 2 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-2С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 5 |  |  |
| 3 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С25-УХЛ3-КЭАЗ | шт. | 10 |  |  |
| 4 | Провод СИП-4 2х16, 0,6/1 | м | 100 |  |  |
| 5 | Провод СИП-4 4х16, 0,6/1 | м | 400 |  |  |
| 6 | Ответвительный зажим (N 70) НИЛЕД | шт | 4 |  |  |
| 7 | Ответвительный зажим (P 616R) НИЛЕД | шт | 60 |  |  |
| 8 | Ответвительный зажим (P 645) НИЛЕД | шт | 20 |  |  |
| 9 | Зажим анкерный для проводов ввода (DN123) НИЛЕД | шт | 50 |  |  |
| 10 | Металлическая лента (F 20.7) в м | м | 50 |  |  |
| 11 | Ответвительный зажим (CT 70 P) | шт | 70 |  |  |
| 12 | Скрепа (C 20) в шт. | шт | 100 |  |  |
| 13 | Арматура АI СТ3сп/пс 18 ГОСТ 5781 - 82 МД | т | 0,259 |  |  |
| 14 | Полоса 40х4 СТЗ МД | т | 0,156 |  |  |
| 15 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | шт | 25 |  |  |
| 16 | Провод ПуГВ 1х16 (желто-зеленый) | м | 50 |  |  |
| 17 | Арматура А1 СТЗ сп/пс 12 ГОСТ 5781-82 МД | т | 0,275 |  |  |
| 18 | Зажим плашечный ПС-1-1 А | шт | 25 |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 30 календарных дней |
| Срок поставки: 5 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адреса филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________