## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии
в связи с проведением ремонтных работ на объектах электрохозяйства
филиала АО "НЭСК-электросети" "Кропоткинэлектросеть"
на 07.10. 2021г.
№ п/п | Направление (РЭС,ТП,ПС) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание /причины перерывов
1 | ТП-26-Г-2 |  | Быт | ул. Красноармейская 360-382, 255-271; пер. Суворова 27-33, 36-42 | 8:00 | 12:00 | ТО ВЛ-0,4кВ Ф-1
2 | ТП-197-Г-2 | 8-861-38-61566 | МУП "Водоканал" | Мопровский, 9 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
3 | ТП-197-Г-2 | 8-918-126-81-88 | ИП Карпенко В.В. | Новая, 45 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
4 | ТП-197-Г-2 | 8-928-846-72-35, 8-908-677-99-83 | ЖСК " Вагонник" | Мопровский, 13 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
5 | ТП-197-Г-2 | 8-861-38-79271 | Жилой дом | Новая, 45 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
6 | ТП-197-Г-2 | 8-861-38-79271 | Жилой дом | Новая, 47 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
7 | ТП-197-Г-2 | 8-861-38-79271 | Жилой дом | Новая, 49 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
8 | ТП-197-Г-2 | 8-928-434-63-85 | Жилой дом | Мопровский, 9 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
9 | ТП-197-Г-2 |  | Быт | ул. Новая 46/25-48/2, 81-87; 1й Новый проезд 1-17; 2й Новый проезд 2-18, 1-15; 3й Новый проезд 1-15, 2-16 | 8:30 | 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ от ТП-26 в сторону ТП-90-Г2
10 | ТП-122-11 |  | ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" | Кирова, 4 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
11 | ТП-122-11 |  | ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" |  | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
12 | ТП-122-11 | 8-918-444-32-58 | Ионина С.Н. | Кирова, 4/1 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
13 | ТП-122-11 |  | МУП " Водоканал" | Кирова, 4 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
14 | ТП-122-11 | 918-493-17-65 | Крыльцов В.В. | Комсомольск., 154 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
15 | ТП-122-11 | 918-322-40-01 | Мальцев М.Т. | Комсомольск., 154 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
16 | ТП-122-11 | 988-955-55-96 | Бахчоян В.А. | Комсом.154/2 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
17 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | 30 лет Победы,31 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
18 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Гоголя,100 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
19 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Кирова,7 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
20 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Комсомольская, 188 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
21 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Комсомольская, 154 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
22 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Комсомольская, 186 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
13 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Комсомольская, 142 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
24 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Кирова,4 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
25 | ТП-122-11 | 6-61-63 | Жилой дом | Гоголя,115 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
26 | ТП-122-11 | 7-28-85, | ИП Белов С.В. | Комсомольская, 154 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
27 | ТП-122-11 | 8-918-351-59-90, 8-918-315-77-25 | ИП Климова Е.Е. | 30 лет Победы,11 пом.6 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
28 | ТП-122-11 | 6-17-43 8-918-336-94-08 | ООО "Жилсервис" | Кирова, 4 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
29 | ТП-122-11 | 7-12-04, 7-11-16 | МАДОУ ЦРР -д/с №14 | 30 лет Победы, 31 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
30 | ТП-122-11 | 8-918-358-40-48 | Аванесян Д.Г. | Комсомольская/Кирова, 137/20 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
31 | ТП-122-11 | 7-61-65, 8-905-402-60-55 | Кавказское РКО | Кирова, 7 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
32 | ТП-122-11 | 8-918-247-74-90 | Курской А.Г. | Комсомольская, 154 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ
33 | ТП-122-11 | 8-918-487-66-55 | Ивлиев О.В. | Гоголя, 115 пом,2 | 13:30 | 16:30 | Испытания эл. об., тр-р, РУ-0,4 кВ, РУ-6кВ