Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 25.10.21 по 29.10.21

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 25.10.21Понед. | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2 | Без погашения потребителей | Замена траверс ВЛ-10кВ. ППР-2021 (6 шт.) | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ БКТП-26-ЗТП-28ВЛ-0,4кВ «Заезжая» ЗТП-28ВЛ-0,4кВ «Шевченко» ЗТП-28 | Ул. Лермонтова№65-75,80-88Ул. Шевченко№93-103,92-94Ул. Красноармейская№59-63,58-66Ул. Делегатская№51-63Ул. Заезжая№1-69,4-44Ул. Маяковского№3-65,4-58Ул. Коммунальная№3-65,6-54Ул. Заводская№59-65 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-28. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 26.10.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Победы» КТП-120ВЛ-0,4кВ «Островского» КТП-120 | Ул. Шервашидзе№99/2А-99/3,74-76Ул. Пионерская№73-79,66-70Ул. Революционная№405-419,404-410Ул. Победы№193-251,530-542Ул. Островского№17-43,16-60 | Монтаж СИП 3х70 L-320м. тех.прис (Шервашидзе,78) | 8-0017-00 |
| 2 | КТП-120. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж лин. выхода. ТО оборудования | 8-0017-00 |
| 27.10.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Колхозная» ЗТП-65 | МКД Мира №311Ул. Колхозная№9-33Пр-д Колхозный№2-28,1-19Ул. Революционная№548-570Ул. Лозового№24-46Ул. Калинина№212-234,271-287 | Монтаж СИП 3х50 L-350м. | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-65. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | ТО | 8-00 17-00 |
| 28.10.21Четверг | 1 | ВЛ-0,4кВ «Новая» КТП-16 | Без погашения потребителей | Монтаж опор 7шт. тех.прис (Рязанова, 4) | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-45. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Артиллерийская№1-17,4-20Ул. Военная№1-25,2-28Ул. Энгельса№1-27,4-22Ул. Червонная№19-27Ул. Ленина№49-83,52-86Ул. К.Маркса№3-45,2-44Ул. Набережная№3-19,2-4Дет.Сад №26 | ТО | 8-00 17-00 |
| 29.10.21Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ «Новая» КТП-16 | Ул. Шевченко№1-17,2-16Пр-д Набережный№20-20/1Ул. Лабинская№1-75,2-68 | Монтаж СИП 3х70 L-200м. тех.прис (Рязанова, 4) | 8-00 15-30 |
| 2 | КТП-16. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Монтаж лин. выхода. ТО оборудования | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-