Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 18.10.21 по 22.10.21

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 18.10.21Понед. | 1 | ВЛ-10кВ КТП-156-КТП-123ВЛ-0,4кВ «Ломоносова» КТП-156ВЛ-0,4кВ «Магазин» КТП-156ВЛ-0,4кВ «Ломоносова» КТП-123 | Ул. Ломоносова№5-93,12-88Ул. Офицерская№1-23,2-28Ул. Талалихина№1-9Ул. Урожайная №13-19,18-20Ул. Вишневая№4-18,3-13 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Магазин» БКТП-163 | Ул. Волжская№40-48,37-47Ул. Урупская№40-46,35-45Ул. Ростовского№36-46,35-45Ул. Мозгового№26-46,5-25Ул. Ветлужская№2-16 | Монтаж опор (срочник) | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-81. ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81 | Без погашения потребителей | Монтаж сетчатого ограждения под ИПУ-10 | 8-00 17-00 |
| 19.10.21Вторн. | 1 | ВЛ-0,4кВ «Обувная Фабрика» ЗТП-70 | Магазины МТС,Евросеть,Мегафон по улице Ленина | Монтаж опоры СНЦ. Тех.прис. | 8-0012-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «РИВЦ» ЗТП-71 | Ул. Красная№30-76,51-73 | Замена опоры №12-2 | 12-4517-00 |
| 2 | КВЛ-0,4кВ «Котельная» ЗТП-65 | Ул. МираМКД№311 | Монтаж КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д Мира, 211 | 8-0017-00 |
| 20.10.21Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ «Шервашидзе» КТП-120ВЛ-0,4кВ «Победы» КТП-120ВЛ-0,4кВ «Островского» КТП-120 | Ул. Шервашидзе №99/2А-99/3,74-78Ул. Пионерская№73-79,66-70Ул. Островского№17-43,16-60Ул. Победы№193-251,530-542Ул. Революционная№405-419,404-410 | Монтаж опор тех.прис (Шервашидзе,78) | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ КТП-173-КТП-147ВЛ-10кВ КТП-173-ЗТП-21ВЛ-0,4кВ «Халтурина» КТП-173ВЛ-0,4кВ «Абонентское» ЗТП-21 | ИП Чернов Блин ХаусУл. Халтурина№53Рынок  | Переключение абонентов с ЗТП-21 на КТП-173 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-173. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» |  | Замена трансформатора. ТО | 8-00 17-00 |
| 21.10.21Четверг | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2ВЛ-10кВ Л-2-5 (ПАО «Кубаньэнерго» ПЗ-10кВ в пролете опор №12-№13)ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | Ул. Садовая№81-113,2-32Ул. Краснодарская№1-51 | Замена траверс ВЛ-10кВ. Монтаж СИП-3-120 в пролете опор №15-№16 | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-74. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Базовая№3-11,2-8Пр-д 1-й Владимировский№30-36,45-53Ул. Владимирская№161-167Ул. Революционная№514-544Пер. Ротный№3-13,4-10Ул. 1-ой Конной Армии№97-105,64-72Пр-д Панфилова№1-45,4-24 | Ремонт ГР-0,4кВ. ТО | 8-00 17-00 |
| 22.10.21Пятница | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2 | Без погашения потребителей | Замена траверс ВЛ-10кВ. ППР-2021 (6 шт.) | 8-00 15-30 |
| 2 |  |  | Работа по замечаниям | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-