Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Гулькевичиэлектросеть на 28.10.2021г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Город | Дата | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование потребителя | Адрес | Время | Причина отключения |
| 1 | п.Красносельский | 28.10.21 | АО «НЭСК-электросети» | ф.«Ж-1» и ф.«Ж-9» от ПС 110/6 кВ «ЖБШ»:ТП-2, ТП-Артскаважина, ТП-130П,ТП-ООО Транспорт, ТП-11, ТП-12, ТП-104, ТП-106, ТП-107, ТП-108, ТП -105, ТП-109, ТП-110, КТП-9, ТП-116, ТП-Туббольница,ТП-ЦРП. | Библиотека РОНО №15ПТОВодозабор «Школьный»ООО ТранспортМаг. «Пять звезд»Маг. «Околица»Маг. «Белый медведь»Маг. «Эксклюзив»Маг. №248Маг. №263 «Татьяна»ТуббольницаМаг. №260Поссовет ООО Полимерпласт Бетонный цехИП НамВодозабор | ул. Почтовая, ул. Ручейная, ул. Лесная, ул. Пролетарская, ул. Урожайная, ул. Западная, ул. Октябрьская, ул. Заводская, ул. Лермонтова, ул. Красная, ул. Комарова, ул. Луговая, ул. Южная, ул. Приозёрная, ул. Гагарина, пер.1Подгорный, пер. Комсомольский, пер. Лермонтовский-1,пер. Лермонтовский-2, пер. Подгорный, пер. Лесной, пер. Гагарина.ул. Школьная 28-108,13-23.ул. Кооперативная 39-65, 64-90.ул. Подгорная 24-106, 45-75.ул. Лермонтова 49-103, 2-72. ул. Пионерская №2-106, 1-71. | 8:30-17:00 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ ф.«Ж-1» и ф.«Ж-9» от ПС 110/6 кВ «ЖБШ» |