Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 27.09.21 по 01.10.21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 27.09.21  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-48-ЗТП-30  ВЛ-0,4кВ «Воровского» ЗТП-48 | Пр-д Школьный  №1-33,2-16  Ул. Школьная №65-97,34-52  Ул. Турчанинова  №71-89  Ж\Д Турчанинова  №86/1  Ж/Д Ленина  №1/1  Ул. Воровского  №27-31 | Замена ввода ул. Школьная,75. Обрезка ДКР | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-179  ВЛ-0,4кВ «Горького» КТП-179 | Ул. Агрономическая  №21-29,12-34  Ул. Горького  №84-126,65-97 | Переключение абонентов | 12-45  17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ ЗТП-135-ЦРП-  ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135 | Павильоны ул. Мира | Подготовка площадки ТП-135 | 8-00  17-00 |
| 28.09.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1  ВЛ-10кВ КТП-135-ЗТП-96  ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135  ВЛ-0,4кВ «Мира» КТП-135 | Ул. Халтурина №1-21,4-12  Ул. Мира  №2-22  МКД Красная  №49  Ул. Красная  №33-35 | Монтаж анкерной опоры, обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-135. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т |  | Подготовка площадки ТП-135. Тех прис.(МБУ СШ «Лидер» | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Октябрьская» ЗТП-42 | Ул. К.Маркса  №95-127,112-146  Ул. Гагарина №1-19,2-46  Ул. 40 лет Октября  №101-111,88-96 | Обрезка ДКР в пролете опор №16/6-3-№6-13 | 12-45  17-00 |
| 29.09.21  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ Л-2-11-ЦРП-2  ВЛ-10кВ Л-2-5 (ПАО «Кубаньэнерго» ПЗ-10кВ в пролете опор №12-№13)  ВЛ-0,4кВ «Краснодарское» КТП-15 | Ул. Садовая  №81-113,2-32  Ул. Краснодарская  №1-51 | Замена траверс ВЛ-10кВ. Монтаж СИП-3-120 в пролете опор №15-№16 | 8-00 17-00 |
| 2 | ВЛ-10кВ КТП-135-ЦРП-1  ВЛ-0,4кВ «Павильоны» КТП-135 | Павильоны ул. Мира | Подготовка площадки. Тех прис.(МБУ СШ «Лидер» | 8-00 17-00 |
| 30.09.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-141 | С/Т Химик | Монтаж опор тех. прис. Малюк Т.А. | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Горького» БКТП-25 | Ул. Свободы  №148-154,149-159  Ул. Горького  №1-11,6-10  Ул. Школьная №202-218  Пер. Комсомольский  №5-11,2-18  Ул. Комсомольская  №61-71,56-64  Ул. 40 лет Октября  №157-171,144-158 | Обрезка ДКР | 12-45  17-00 |
| 2 | ЗТП-43. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Школьная  №179-233,158-194  Ул. Свободы  №91-147,82-146  Ул. Делегатская  №35-45,38-42  Ул. Заводская  №33-55,32-58  Ул. Октябрьская  №55-85,62-100 | ТО | 8-00 17-00 |
| 01.10.21  Пятница | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-81  ВЛ-10кВ ЗТП-130-ЗТП-65 | Без погашения потребителей | Монтаж ПС-70 | 8-00 15-30 |
| 2 | ЗТП-81. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Калинина 309, АЗС | Реконструкция РУ-10кВ | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-