| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во. | Страна происхождения | Производитель | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть» г. Геленджик, ул. Кирова, д.150 |
| 1 | ТМГ- 160/6/∆/Yн-11 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТМГ- 250/6/∆/Yн-11 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ТМГ- 400/10/∆/Yн-11 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ТМГ- 630/6/∆/Yн-11 |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
|  | ТМГ- 630/10/∆/Yн-11 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть» г. Ейск, пер. Азовский, 4 |
| 1 | Трансформатор ТМГ11-250/10-УХЛ1, 6/0,4 (Д/Ун-11) с зажимами |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Трансформатор ТМГ11-250/10-УХЛ1, 6/0,4 (У/Ун-0) с зажимами |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Трансформатор ТМГ11-400/10-УХЛ1, 6/0,4 (Д/Ун-11) с зажимами |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Трансформатор ТМГ21-630/10-УХЛ1, 6/0,4 (Д/Ун-11) |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1600-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-27) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1600-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-28) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1600-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-90) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1600-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-101) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-192) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-4) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-19) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-57) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-132) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-143) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-174) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03;22-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-129 – I секция шин) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Низковольтное комплектное устройство ШНН-К-0,4-1250-11;03;22-У3 – согласно однолинейной схеме (ТП-129 – II секция шин) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» « Белореченскэлектросеть» г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1 |
| 1 | Трансформатор ТМГ 400 (согласно ТЗ) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | КТПН-в-в-630-10/0,4 (согласно ТЗ) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть» г. Тихорецк, ул. Подвойского. 109 |
| 1 | Камера КСО 292 (согласно однолинейной схеме |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросеть» «Кропоткинэлектросеть» г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127/г |
| 1 | Щит ЩО70-2-02 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТМГ 250/6/0,4 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | ТМГ 400/6/0,4 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 15 календарных дней |
| Срок поставки: 5 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адрес филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________