| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во. | Страна происхождения | Производитель | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть» г. Абинск, ул. Заводская, 3 |
| 1 | ТСЛ-160/6/0,4 Д/Ун-11 Минск |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2 |
| 1 | Камера КСО-200М-8.1ВВ-600–согл. ОЛ ТП-666 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Щит ЩО70-1-03 – согласно ОЛ ТП-666 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Щит ЩО70-1-44 – согласно ОЛ ТП-291 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Щит ЩО70-1-73 – согласно ОЛ ТП-291 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Щит ЩО70-1-03 – согласно ОЛ ТП-291 |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 6 | Щит ЩО70-1-44 – согласно ОЛ ТП-396 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Щит ЩО70-1-73 – согласно ОЛ ТП-396 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Щит ЩО70-1-25 – согласно ОЛ ТП-396 |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Щит ЩО70-1-03 – согласно ОЛ ТП-396 |  | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор ТМГ21-1250/10-УХЛ1, 6/0,4кВ (Д/Ун-11) |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Новороссийскэлектросеть» г. Новороссийск, ул. Леднева, 9 |
| 1 | БКТПкк-1000-10/0,4 габарит 2500х5060 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 (Д/Ун-11) |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 15 календарных дней |
| Срок поставки: 5 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адрес филиалов АО «НЭСК-электросети»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________