## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Славянскэлектросеть" на 10.11.2021 г.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование юридического лица потребителя / Контактный номер телефона потребителя |  | Адрес (город, улицы районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание/причины перерывов
1. | СГ5-26 №1 |  | Быт | Пролетарская (между Больничная-Ленина нечетная сторона) | 08-00 | 17-00 | ТО. ВЛ 10 кВ СГ5 по графику ППР 2021
| СГ5-26 №2 |  | Быт | Пролетарская (между Больничная-Ленина нечетная сторона)
| СГ5-26 №3 |  | Быт | Пролетарская 86-120
|  | 3-29-11 | Светофор Красная- Пролетарская | _
| СГ5-13п | 7-86-21 | АЗС «Лукойл» №64 | Пролетарская-Комсомольская
| СГ5-31 |  | Автомойка | Ленина 158
| СГ5-14п | 4-42-80 | Газозаправочная станция 4-40-01 секр. | Красная 141
|  | 4-40-04 | ВОА Инструментальный техосмотр | Красная 141/1
| СГ5-19п | 2-46-26 | Кубанские деликатесы | Красная 143
| СГ5-02 №1 |  | Быт | Больничная 203-217, 180-196, Ярморочная 126-168, 133-179
| СГ5-02 №2 |  | Быт | Западная 118-156, 101-155, Крепостная 235-243, 256-260
| СГ5-02 №3 |  | Быт | Больничная 198-210, 219-231, Выгонная 70-90, 47-65
| СГ5-03п №1 | 4-07-44 | В/часть «25356» | Красная 126
| СГ5-03п №3 | 8-918-242-04-26 | Котельная в/ч | Красная 126
| СГ5-29 №1 |  | Быт | Красная 116-124
| СГ5-29 №2 |  | Быт | Рыночная 224-238
| СГ5-29 №3 | 2-25-53 | ФГУП-1 «Почта России» | Рыночная 153«б»
|  | 2-14-76 | Магазин | Ленина 114
|  | 4-38-58 | ООО «Телецентр» | Ленина 114
|  |  | Быт | Ленина 114
| СГ5-20 №1 |  | Быт | Ленина 219-227, Красная 111-123
| СГ5-20 №2 |  | Быт | Ярморочная 170-210, 181-217, Ленина 124-132, 177-189
| СГ5-20 №3 | 8-918-39-71-177 | Магазин «Витал», Быт | Ленина 151-175, Щорса 218-236, 207-223
| СГ5-20 №4 | 2-34-85 | Маг. Легион, Быт | Щорса «Военный городок»
| СГ5-21 №1 |  | Быт | Пионерская 166-172, 113-117, Щорса 264-300, Проточная 164-174
| СГ5-21 №2 |  | Быт | Рыночная 268-284, 249-261
| СГ5-21 №3 | 2-36-77 | Маг. «Одиссей», Быт | Рыночная 248-266, 233-247, Ковтюха 140-162, Щорса 258-262
|  | 4-32-45 | Магазин вело-мото техника | Ковтюха 150
|  | 8-918-241-02-44 | Студия танцев, салон красоты. | Ковтюха 158
| СГ5-21 №4 |  | Быт | Пионерская 99-111, 150-164, Колхозная 272-288, 271-293
| СГ5-22 №1 | 3-27-11 | Северный парк АВ-250А СИП-95 | _
| СГ5-22 №2 |  | Город АВ-250А СИП-95 | _
| СГ5-22 №3 | 3-27-11 | Северный парк АВ-250А 2 х СИП-25 | _
|  | 2-19-62 | Стройплощадка школы «Прибой плюс» | _
| СГ5-22 №6 |  | Быт, АВ-250А СИП-95 | Казачья (между Колхозная-Рыночная)
| СГ5-28 №2 | 8-918-053-53-00 | Салон красоты «АУРА» | Отдельская 257 б
| СГ5-28 №3 | 8-900-257-00-44 | Радиочастотный центр | Отдельская 257 б
| СГ5-28 №1 | 4-07-96 | Маг. «Лазурный» | Ул. Отдельская 314
|  |  | «Торгово-бытовой комплекс» | Ул. Отдельская 316
СГ5-16п тр-р №2
| СГ5-16п №1 | 3-27-11 | Администрация сельского поселения | _
|  | 8-918-347-25-37 | Стоматологический кабинет, Быт | Ул. Лермонтова 275, 277, 279, 270, 272, 274
| СГ5-16п №2 | 4-47-30 | Филиал «Славянскэлектросеть (резерв) | Ул. Отдельская 324
|  | 4-13-26 | Следственный комитет | Ул. Отдельская 322а
|  | 2-34-06 | Ветеринарная аптека | Ул. Отдельская 322а
|  | 8-900-257-00-44 | Рекламный щит | _
| СГ5-16п №4 |  | Быт 44кварт. дом | Ул. Лермонтова 281
| СГ5-16п №5 |  | Быт | _
СГ5-16п тр-р №1
| СГ5-16п №3 | 8-918-477-47-27 | Кафе “Эдем” | Ул. Отдельская 318
|  | 4-06-91 | Корреспондент. газ. Вольная Кубань, Быт | Ул. Казачья 111, ул. Отдельская 298
| СГ5-16п №6 |  | Быт | _
| СГ5-16п №7 | 3-27-11 | Сцена парка | _
| СГ5-16п №8 | 3-27-11 | Освещение парка | _
| Ц9-13п | 8-962-856-97-18 | Гипермаркет Магнит | Ул. Отдельская 320
Ц3-03 СШ СГ5
| Ц3-03 №1 | 2-10-93 | Маг. «Пилот», Быт | Ул. Лермонтова 284-300, ул. Казачья 132
| Ц3-03 №3 | 8-918-663-56-45 | ТСЖ, Быт | Пер. Парковый 1-15, 2-18, ул. Запорожская 111-117, ул. Батарейная 360-382
| Ц3-03 №4 | 2-61-31 | Котельная № 7 ПТС | _