## Лист1
Приожение 1
к приказу от_____________№________
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО"НЭСК-электросети" "Тимашевскэлектросеть" на Ноябрь 2021г.
№ п/п | Направление (РЭС, ПС,ТП) | Наименование юридического лица потребителя/Контактный номер телефона потребителя | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Дата, время отключения | Расчетное время восстановления электроснабжения | Примечание / причины перерывов
1 | ТП-70 Ру-0,4 кВ | Маг.Талисман, Маг."Продукты", | ул. Советская. | 08.11.2021. 9:00 | 08.11.2021. 17:00 | Т/О
2 | ВЛ-10 кВ. фид. "АПК-19" | Ч/П Сугак, ИП Макаренко, "Эра"- (Казаков), Огремгаз, Фортуна, ООО "Чистый город" (полигон свалка), | Ул. Гибридная, Чкалова, Пушкина, | 08.11.2021. 8:00 | 08.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
3 | ТП-73 Вся РУ-0,4 кВ. | Рыбный цех, маг. Юг-1, Чебуречная, | Ул Мира, Краснодарская, Ленинградская | 08.11.2021. 8:00 | 08.11.2021. 17:00 | Т/О
4 | ТП-10 прс.3 | - | ул. Чапаева | 09.11.2021. 8:00 | 09.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
5 | ТП-127 вся РУ-0,4 кВ | МФЦ, Маг.Продукты "Копилочка", Маг."Праздничный", Мировые судьи, Маг. "Олимп" | Ул. Дружбы, Пионерская, 50 лет Октября | 09.11.2021. 8:00 | 09.11.2021. 17:00 | Т/О
6 | ТП-219 вся РУ-0,4 кВ | Житникова маг. "Селена" | Ул. Гагарина, Светлая, 3-й пер. Набережный, Набережная, 2-й пер. Набережный | 10.11.2021. 8:00 | 10.11.2021. 17:00 | Т/О, обрезка ВЛ
7 | ТП-261 прс.1 | - | Ул. Крупской, Луговая | 11.11.2021. 8:00 | 11.11.2021. 17:00 | Т/О
8 | ТП-251 вся РУ-0,4 кВ | - | Ул. Транспортная | 11.11.2021. 8:00 | 11.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
9 | ТП-140 прс.3 | Маг. Сезам | Ул. Первомайская, Комсомольская, Крупской | 12.11.2021. 8:00 | 12.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
10 | ТП-53 вся РУ-0,4 кВ | Магазин "Лето" Готшалк Е.Г. | Ул. Коммунальная, Узкая, Южная, 1-й пер.Южный, 2-й пер. Южный, 8 Марта, 1-й пер.8 Марта | 12.11.2021. 8:00 | 12.11.2021. 17:00 | Т/О
11 | ТП-51 прс.2 | - | Ул. Красноармейская, Узкая, 2-й пер. Узкий, 1-й пер. Узкий, 8 Марта, Казачья | 15.11.2021. 8:00 | 15.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
12 | ТП-58 вся РУ-0,4 кВ | Контора" Садовод", АТС, маг."Персетта", "Агрокомплекс" | Ул. Тургенева, Мичурина, Садовая, Тимирязева, пер.Тимирязева | 15.11.2021. 8:00 | 15.11.2021. 17:00 | Т/О
13 | ТП-52 прс.1; 2 | - | Ул. Кирова, 8 Марта, 2-й пер. Марта | 16.11.2021. 8:00 | 16.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
14 | ТП-98 вся РУ-0,4 кВ | Маг. "Водолей", Детсад №20, Маг.Черемушки, Парикмахерская, ООО КМ."Бакери", "Золотой колос" Маг. | мкр. Индустриальный (многоэтажки) | 16.11.2021. 8:00 | 16.11.2021. 17:00 | Т/О
15 | ВЛ-10 кВ. фид. "АПК-18" | ООО "Визит", Титан-логистик, И/П Аполонов, Пожарное депо, ООО "Биотехагро", ООО "Тим-транс", АЗС "ЮГ", Хлеб Кубани, Евротэк, Шиномонтажный центр, Ефстафьев. ООО"Кристал"., Титан-Логистика, Растер-Технология, Растер-Технология | Пром.зона | 17.11.2021. 8:00 | 17.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
16 | ТП-47 вся РУ-0,4 кВ | Маг.Надежда, Адвокаты;парикмахер., Гостиница "Голденстар", Центр Офисной техники, Колесникова 44 Офис Пятерочка | Ул. Колесникова, Береговая, Казачья, Красная, Комарова, Пролетарская | 17.11.2021. 8:00 | 17.11.2021. 17:00 | Т/О
17 | ТП-18 прс.12 | - | Ул. Дзержинского | 18.11.2021. 8:00 | 18.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
18 | ТП-36 вся РУ-0,4 кВ | Гостиница "Дружба", Гостиница "НЭСТЛЕ", Комплексный СОЦ центр, Поликлиника, Ресторан "у Филина", Ресторан "ДРУЖБА", Шведские котеджи, Гост. "Тетра-пак" "Кубань", Школа, Пельменный цех, Почта "Садовод" Торг. центр 1-я секц. Шин | Ул. 70 лет Октября, 1-й пер. 70 лет Октября, Советско-Югославсклй дружбы, Мичурина | 18.11.2021. 8:00 | 18.11.2021. 17:00 | Т/О
19 | ТП-164 прс.1; 2; 3 | - | Ул. Гагарина, Офицерская, Профсоюзная, Тепличная, Спортивная, 1-й пер.Набережный, Набережная, пер.Спортивный | 19.11.2021. 8:00 | 19.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
20 | ТП-50 вся РУ-0,4 кВ | Мультимедио, Светофор, Кредитное агентство "Регион", Вневедомственная охрана, Парикмах "Глория", Военкомат, УМПЖКХ, Центр занятости, Парикмахерская" Виктория", Совет ветеранов, Коммунальник обслуживающий Военкомат, "Совкомбанк", Мед Центр | Ул. Казачья, Красная, Комарова, Ленина | 19.11.2021. 8:00 | 19.11.2021. 17:00 | Т/О
21 | ВЛ-10 кВ. фид. "Т-2" | Маг. "Автошины", Зооветснаб, Пчелобаза, Сахарок, Инкомстрой, Руское пиво, Ч/П Костина ООО "Комета", Ч/П Кривомазов, Молочный комбинат, Маг. "Тути-Фрути", Кадетский корпус, кафе "Венеция", Маг. "Ералаш", Маг. Антей, Маг. №42, Оптовая база, СТО, Маг." У Танюшки ", Маг. "Мелена", "Цветы" 2х этажный Валентина, Маг. "Влад", СТК Актив, маг.Алина., Маг "Обои", Маг. "Ваш Климат", Гор.Парк, Изюминка (ресторан), Медстрахование, МДОУ д/с №5 "Ромашка" ул.Западная №12, Книги 30.Торговый центр, Спорт ком. "Олимп", Тимаш.МРО ФГБУ "Кр, маг. "Химчистка", И/П Кузьмина, Маг.Автомир, Светофор, "ЮГэнергомонтаж"ул.Красная №23, Маг."Кубанское мясо", маг.Продукты и салон красоты ПУР, СТО, Шиномонтаж, "Евродизайн", Ломбард, Парикмахерская, Котельная кадетского корпуса, Энергосбыт ПАО "Кубаньэнэрго", маг. "У Златы", Автомойка, Аптека, Морепродукт, маг.Цветы 1х этажный, маг."Домус", Агрокомплекс, Райгаз, Минимаркет, Парикм., "Ветфарм", "Бавария", маг. "Газприбор", Тим.отдел УФРС, Торг. точка, Светофор, маг. "Автозапчасти", Здание "Баня", Маг.Цветы, Панорама плюс, Фитнес-клуб "Зебра", Вояж, Ритуал, Мастерская бытовой техники, Маг. Мастер, МТС, Маг. Престиж, ЦТП №2 Резервное питание, Маг. Смак, Центр шин, Вет.клиника "Елга", "Азиатская кухня", Маг.Евродизайн", Магазин , Россельхознадзор, маг. "Добрый", ЦТП, ЦТП №2 Основное питание, маг. "Теремок", СТО, Магазин, ООО "Агрокапитал", Магазин "Электро" Туницкий С. В., Маг.Сандро, маг. Гудок, ЮГ-ЭМ, СТО, Фламинго, Теле2, Аптека,Гостиница, "Пятерочка", Аптечный склад, Кафе "Таверня", "Кирпичный дом", "мир света", "Город света", Ресторан "Роял-палас", Маг. "Терра", Птицефабрика, Маг."Продукты", Маг."Брудер"мясные продукты ул.Пролетарская№8а, , , Шиномонтаж, ПАО "ВымпелКом", Маг. Домашний мир., маг. "Акция", Шиномонтаж, Гостиница "Тизори", "Магнит", Закусочная "Изюминка", Отель "Рай", Шаурма., Маг. "Магнит- Косметик","Красное-Белое.", Центр красоты, Магазин продукты Коляда И.К., маг."Кредо", Вайлдбериз, магазин Кредо, Коляда И.К. Бар "3 перца", маг. Добрый, Маг.Доброцен, Пятерочка, Пятерочка | Центральная часть города | 22.11.2021. 8:00 | 22.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
22 | ТП-192 вся РУ-0,4 кВ | Аптека, Поликлиника | мкр. Индустриальный (многоэтажки) | 22.11.2021. 8:00 | 22.11.2021. 17:00 | Т/О
23 | ВЛ-10 кВ. фид. "АПК-19" | Ч/П Сугак, ИП Макаренко, "Эра"- (Казаков), Огремгаз, Фортуна, ООО "Чистый город" (полигон свалка) | Ул. Гибридная, Чкалова, Пушкина, | 23.11.2021. 8:00 | 23.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
24 | ТП-46 вся РУ-0,4 кВ | Аптека, Детская поликлиника, Клиника "Дентал люкс"ул.Красная №109, Парикмахерская Молодость, Строй.маг., инфекционное отделение, кожно-венергическое отделение, родильное отделение, стаматологическое отделение, Светофор ., "Домино", Аптека "Декабрь", Безгласный Ал-др Александрович, Маг. "Золушка", Маг. Рыбалка, Росзайм ( бывшее здание ТРЭК), маг."Владос", Нева-охрана, ООО"Нефрос", "Томограф" 1 этаж, Фотосалон, Пареикхмахерская Багира, Маг Сумки Красная 105, Лаборатория , Маг. Сумки, Табачная Лавка, Маг. Обувь | Ул. Братская, Ленина | 23.11.2021. 8:00 | 23.11.2021. 17:00 | Т/О
25 | ТП-7 вся РУ-0,4 кВ | Сахарок, Инкомстрой, Руское пиво, Ч/П Костина ООО "Комета", Ч/П Кривомазов, "Евродизайн" | Ул. Шияна, Вокзальная, Пролетарская | 24.11.2021. 8:00 | 24.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
26 | ТП-103 вся РУ-0,4 кВ | Школа№11, Маг. Веломир, Детский Сад № 42 ул. Степанова №117 Зав.Кротова Ольга Владим. | Ул. Степанова | 24.11.2021. 8:00 | 24.11.2021. 17:00 | Т/О
27 | ТП-86 прс.1; 2; 3 | Маг. ПРОДУКТЫ | Ул. Свободы, Парковая | 25.11.2021. 8:00 | 25.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
28 | ТП-17 вся РУ-0,4 кВ | - | Ул. Северная | 25.11.2021. 8:00 | 25.11.2021. 17:00 | Т/О
29 | ВЛ-10 кВ. фид. "АПК-18" | ООО "Визит", Титан-логистик, И/П Аполонов, Пожарное депо, ООО "Биотехагро", ООО "Тим-транс", АЗС "ЮГ", Хлеб Кубани, Евротэк, Шиномонтажный центр, Ефстафьев. ООО"Кристал"., Титан-Логистика, Растер-Технология, Растер-Технология | Пром.зона | 26.11.2021. 8:00 | 26.11.2021. 17:00 | Обрезка ВЛ
30 | ТП-26 прс.2 | - | Ул. Пионерская | 29.11.2021. 8:00 | 29.11.2021. 17:00 | Перетяжка ВЛ
31 | ТП-11 вся РУ-0,4 кВ | Маг. "Наблюдатель", ООО"Бас-с", Тойма, БТИ, Кафе "Аристократ", Охотсоюз, Маг. "Трек", Маг. "Мастерок", Кристал, Наш дом, Охр. пред. Нива, Аэлита имидж класс, Бегемотик, Агрокомплекс, Парикмахерская, Маг "Двери и К", Салон "Краса", Салон красоты, Аптека "Панацея", Салон красоты Красная №96, Карахалис Софья Алексеевна, Гончарова, Красная №96 "Бьюти центр", ООО кристалл 2, управление по вопросам семьи и детства нач. Трушкин Р.И., | Ул. Красная, Кузнечная | 29.11.2021. 8:00 | 29.11.2021. 17:00 | Т/О
32 | ТП-242 вся РУ-0,4 кВ | Банк "Кубань-кредит", Маг. Градусы, Магнит Косметик, Клиника ЕВА | Ул. Красная | 29.11.2021. 8:00 | 29.11.2021. 17:00 | Т/О
Note on D15: Автор: