| № _________от «___» ______ 2021 г. | Генеральному директору АО «НЭСК-электросети» О.И. Краснянской |
| --- | --- |

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во. | Страна происхождения | Производитель | Цена за ед. в руб., с НДС | Сумма в руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2 |
| 1 | КТППН-ККК/вк-630/10/0,4-У1 Корпус выполнен из черной листовой стали, окрашен молотковыми, порошковыми эмалями. Длина 4300 мм Ширина 2400 мм Высота 2400 мм Вес 2200 кг Объем - 24,768 м3 ТУ 27.11.43-004-28768108-2021 |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | ТМГ-630/10/0,4 Д/Ун-У1 (г. Минск) Длина 1540 мм Ширина 1000 мм Высота 1470 мм Объем - 2,264 м3 Вес 2100 кг. |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | КТППН-ВВК/в-630/10/0,4-У1 Корпус выполнен из черной листовой стали, окрашен молотковыми, порошковыми эмалями. Длина 4300 мм Ширина 2400 мм Высота 2400 мм Вес 2200 кг. Объем - 24,768 м3 ТУ 27.11.43-004-28768108-2021 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ТМГ-400/10/0,4 Д/Ун-У1 (г. Минск) Длина 1300 мм Ширина 860 мм Высота 1350 мм Объем - 1,51 м3 Вес 1360 кг. |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | КТППН-ККК/в-630/10/0,4-У1 Корпус выполнен из черной листовой стали, окрашен молотковыми, порошковыми эмалями. Длина 4300 мм Ширина 2400 мм Высота 2400 мм Вес 2200 кг. Объем - 24,768 м3 ТУ 27.11.43-004-28768108-2021 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | ТМГ-400/10/0,4 Д/Ун-У1 (Минск) Длина 1300 мм Ширина 860 мм Высота 1350 мм Объем - 1,51 м3 Вес 1360 кг. |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ФБС 12.6.6 1200х600х600 Технические условия: ГОСТ 13579-78 Длина, мм: 1180 Ширина, мм: 600 Высота, мм: 580 Вес 1 шт, т: 0,955 Объем бетона, м.куб: 0.398 Класс бетона по прочности: B7,5 (M100) |  | шт | 18 |  |  |  |  |
| 8 | ФБС 9.6.6 900х600х600 Технические условия: ГОСТ 13579-78 Длина, мм: 880 Ширина, мм: 600 Высота, мм: 580 Вес 1 шт, т: 0,705 Объем бетона, м.куб: 0.293 Класс бетона по прочности: B7.5 (M100) |  | шт | 24 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |
| В том числе НДС |  |
| Условия оплаты - 100% по факту поставки товара на склад покупателя и подписания товарной накладной в течение 15 календарных дней |
| Срок поставки: 5 дней с момента подписания договора. |
| Доставка в адреса филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть»: силами поставщика. |
| Гарантия: Завода изготовителя |

Руководитель организации                                     М.П.      _____________________