Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть

11.01.2022г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | КВ-10ВЛ 0.4кВ №2-7 ТП-237  |   |  ул.Горная 9; ул.Полковая 24-59; пер.Полковой 1-19;  | 11.01.22г.09:00 | 11.01.22г.17:00 | Замена вводов на СИП. |
| 2 | БК-1 ВЛ 0.4кВ №2 ТП-4 |   | Ст. Нижнебаканская. Мира 1-103, Набережная 1-15, Новый 1-8 | 11.01.22г.09:00 | 11.01.22г.17:00 | Ревизия контактных соединений.. |
| 3. | К-7 ТП-719  |  Котельная 4-77-00; 8-918-99-37-007Маг. «Магнит» 8-961-85-12-840;Пекарня 5-13-97.Магазин 5-13-31 |  Р-1 ул. Шоссейная 89-97; Родниковая 9-17; Рядновой 1-5; Вавилова 2-8; Р-2 ул. Рядновой 2-8;  | 11.01.22г.09:00 | 11.01.22г.12:00 | Ревизия Р-гл устранение нагрева. |
| 4 | К-2 ТП-251  |  Дет. Сад 2-46-37 |  Р-1 Белинского 1-62; Дзержинского 1-29; М. Гречко 41-81; Фрунзе 38-75;Р-2 Ворошилова 2-28; Дзержинского 22-41; Октябрьская 22-44; Свердлова 38-58; Р-4 Ворошилова 21-61; М. Гречко 83; Орджоникидзе 1-35; | 11.01.22г.13:00 | 11.01.22г.17:00 | Замена Р-гл.. |
| 5 | КВ-9ВЛ 0.4кВ №5ТП-295 |  Фитнес –клуб 8-918-44-77-445 |  5 ул.56 Армии 29-66; ул.Солнечная 1-37; ул.Фурманова 61-93;  | 11.01.22г.09:00 | 11.01.22г.17:00 | Ревизия контактных соединений... |