Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 24.01.22 по 28.01.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 24.01.22  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Войкова» КТП-90 | Без отключений | Монтаж опор-10шт. Тех. прис. №2-43-21-3137 (ул. Циалковского,25) | 8-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Глущенко» БКТП-25 | Кафе «Минутка», Обозотарный к-т, Металлобаза, Ул.Коммунальная №76-120,  Ул.Комсомольская №68-84  Ул. Школьная №233-259  Ул.Советская №74-92  Ул. Пер.Восточный №1-29 | Обрезка ДКР | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, вывоз веток | 08-00 17-00 |
| 25.01.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «№2» КТП-1201 | с/т «Кавказ»  Ул. Дорожная №40-79  Ул. Фруктовая | Монтаж опор-2шт., СИП 3х50 L-160м Тех. прис. №1-43-21-0098 (Дорожная,62) | 8-00  17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, вывоз веток | 8-00  17-00 |
| 26.01.22  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-165 | Ул. Красина  №33-53  Ул. Д.Бедного №27-39  Пр-д Филатова №1-37,2-30 | Монтаж опор, подвесная арматура. Тех. прис. №2-43-20-0012 (Красина,35) | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  | Осмотры, вывоз веток | 8-00 17-00 |
| 27.01.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-165 | Ул. Красина  №33-53  Ул. Д.Бедного №27-39  Пр-д Филатова №1-37,2-30 | Монтаж СИП Тех.прис. №2-43-20-0012 (Красина,35) | 8-00 17-00 |
| 2 | КТП-165. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | Ул. Красина  №33-74  Ул. Д.Бедного №27-39  Пр-д Филатова №1-37,2-30  Ул. Б.Хмельницкого  №17-50  Ул. Пр-д. Красина № 1-40 | ТО. Испытание | 8-00 17-00 |
| 28.01.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Войкова» КТП-90 | Ул. Войкова №1-47  Ул. Орджоникидзе | Монтаж опор, СИП 3х35 L-190м. Тех. прис. №2-43-21-3137 (ул. Циалковского,25) | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Осмотры, вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-