УТВЕРЖДАЮ:

Директор

по реализации услуг

АО «НЭСК-электросети»

___________ А.Б. Джараштиева

«_____»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку оборудования и материалов

| Заказчик — | АО «НЭСК-электросети» |
| --- | --- |
|  | (наименование) |
| Основание— | Годовая заявка |
|  | (расшифровать № пункта ИПР) |
| Пункт строительства или доставки — | Филиалы АО «НЭСК-электросети» |
|  |  | (указать пункт доставки) |
| Сроки исполнения: | 2022 г. |  |
|  | (указать сроки закупки и поставки) |
| Цель и назначение работ: |  |
|  | (подробно расшифровать на какие цели приобретается транспорт, оборудование |
| и материалы) |
| Основные характеристики оборудования: |  |  |  |
| Наименование | Описание и технические характеристики | Кол-во |
| НКУ.РЩ.ЭНЭЛТ.862 800*625*250 | Металлический корпус с полимерным порошковым покрытием; Оцинкованная монтажная панель; Два фиксирующих герметичных замка с ключом; Сальники ввода-вывода; Заземляющий провод; Габаритные размеры 800*625*250 мм; Наливной уплотнитель из вспененного полиуретана на дверце щита; Степенью защиты IP54; Оргстекло для защиты токоведущих частей во внутренний размер щита; Шпильки с гайками для крепления оргстекла 4 шт. | 1 шт. |
| Особые условия: | нет |
|  | (указать особые условия выполнения работ или доставки оборудования) |
| Способ поставки — | согласно договору |
|  | (самовывоз, на складе заказчика, прочее) |
| Условия финансирования — согласно договору. |
| Оплата выполненных работ — согласно договору. |

Согласовано:

Начальник отдела Э и РСУ

__________________ С.В. Костючёк

«____»___________2021