Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» Крымскэлектросеть

15.03.2022г.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление** **(РЭС, ПС, ТП)** | **Наименование юридического лица потребителя/ Контактный номер телефона потребителя** | **Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей** | **Дата, время отключения** | **Расчетное время восстановления электроснабжения** | **Примечание / причины перерывов** |
| 1. | КВ-10 ТП-231ВЛ-0,4 кВ №1, 2, 5, 6 | Столярный Цех ИП Пронин ) 8-988-321-50-94.Магазин. Типография 8-918-482-89-43КНС 5-20-35Автомойка « Лагуна» 8-918-991-75-29ИП Полтавская ул. Луначарского 254а 8-988-130-25-50 | Мира 180-184; Советская 219-258; Луначарского 223-259; Переясловская 42-97; Полковая 3-20; Шевченко 70-72; Веселая 88; Луначарского 256-288; Мира 130-178; Островского 81-104; Переясловская 22-63; Советская 217-248; Рождественская 1-8. | 15.03.2022 13:00 | 15.03.2022 17:00 | ТО РУ-0,4 кВ, устранение нагревов |
| 2. | ПР-1ТП-276ВЛ-0,4кВ №А-1, А-3, А-4 |  | ул. Олимпийская 1; ул. Таманская 6-10;Таманская 1-я 3-14; Таманская 2-я 1-27; Таманская 26-40; ул. Таманская 3-я 1-27; ул. Таманская 4-я 2-20; | 15.03.2022 9:00 | 15.03.2022 12:00 | ТО РУ-0,4 кВ, устранение нагревов |
| 3. | К-2ТП-209ВЛ-0,4 кВ №2 |  | Ул. Кирпичная 3-31, ул. Свердлова 31-90, Орджоникидзе 24-49. | 15.03.2022 13:00 | 15.03.2022 17:00 | Установка опор по ул. Свердлова |