Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 28.02.22 по 05.03.22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 28.02.22  Понед. | | 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-73-КТП-82  ВЛ-0,4кВ пр. «Магазин» КТП-82 | улРеволюционная№433-№523.№476-№482.улНекрасова№64-№72.№51-№53.прНекрасова№3-№35.№4-№38.улПобеды№253-№259.улВладимирская№63-№159. мкрПредгорье улАйвазовского№2-№28.№1-№23.улВаснецова№2-№22.№3-№17.улБайкальская№1-№7.№12-№14.улРепина№1-№19.№2-№18.улВознесенская№14-№48.улШишкина№2-№4. | Монтаж полнофазного режима. От оп.№4/4 до №4-3.Тех. прис. (ул.Революционная,480) | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-10кВ ЗТП-10-КТП-172  ВЛ-10кВ ЗТП-119-КТП-172  ВЛ-0,4кВ пр. «Слащева-1,2» КТП-172 | улСоветская№114-№136.№109-№135.улГвардейская№32-№82.№41-№43.улВорошилова№100-№116.№91-№111.улПривокзальная№82-№138.№129-№137.улОктябрьская№128-№132.улПушкина№134-№146.№155-№177.улГвардейская№32-№82.№41-№43.улОктябрьская№128-№132.№123. | Монтаж траверсы, СИП 4х16 | 12-45 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159  КЛ-10кВ КТП-143-КТП-13 | АЗС№11. Ю,Н,К. | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00  17-00 |
| 01.03.22  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Леонтьева» КТП-167 | улЛеонтьева№86-№89. | Переключение абонентов. Тех. прис. №3-43-20-0141(ул.Леонтьева,89/3) | 8-00  12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Революционная» ЗТП-57 | Ул 50летОктября№38-№60.улРеволюционная№352-№368. | Монтаж опор СВ-95-2шт.+СИП (Гаражи) | 12-45  17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159. Вывоз опор на ТП-57 (гаражи) |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00  17-00 |
| 02.03.22  Среда | | 1 | ВЛ-10кВ КТП-164-КТП-134  ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАнгарская№1-№33.№2-№20.улОгородная№4-№22. | Монтаж опор, арматура. Тех. прис №3-43-21-1095 (ул. Ангарская, 29) | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 03.03.22  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАгарская№1-№33.№2-№20.улОгородная№4-№22. | СИП 3х50 L-140м., арматура,ввода. Тех. прис №3-43-21-1095 (ул. Ангарская, 29) | 8-00 17-00 |
| 2 | ЗТП-77. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улПобеды№1/2.3.4.5.№3/1.№2-№32.улКрасина№78-№88.улБратская№23-№47.№34-№60.прШаумяна№1-№45.№2-№40.улВоровского№84-№92.№91.улРуставели№45-№59.№46-№58.улА.Невского№45-№59.№48-№58.ж/д№46-№46/1.улЛихачева№49-№59. | Т.Р. ППР-2022. ВНР-2шт., РВТ-1шт. | 8-00 17-00 |
| 04.03.22  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Международная» КТП-154 | улМеждународная№10-№98. | Обрезка ДКР, вывоз веток. | 08-00 17-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Абонентское» КТП-80 | улАгрономическая№42-№66.№31-№55.улПобеды№348-№352.улПривокзальная№221-№227.№212-№222.улРеволюционная№221-№231.№230-№232.улХалтурина№85-№101. | Обрезка ДКР, вывоз веток. | 08-00 17-00 |
| 2 | БТП-175. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улКолхозная№2-№8.улКоммунаров№1-№15.№2-№26.улКирова№1.№2. | Замена трансформатора, ТО | 08-00 17-00 |
| 05.03.22  Суббота | | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Павлова-Калинина» БКТП-176 | улПавлова№1-№25.№2-№26.улКрасная№1/1.улКалинина№356/1. | Обрезка ДКР, вывоз веток. | 08-00 15-30 |
| 2 |  |  | Вывоз веток | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-