Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 09.03.22 по 11.03.22

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы(наименов. работы) | время |
| 07.03.22Понед. | 1 |  |  |  | 8-00 17-00 |
| 2 |  |  |  | 8-0017-00 |
| 08.03.22Вторн. | 1 |  |  |  | 8-0017-00 |
| 2 |  |  |  | 8-0017-00 |
| 09.03.22Среда | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Мастерские» КТП-64 | улПобеды№47-№63.№192-№224.улДелегатская№105-№115.улЧернышевского№2-№22.№1-№23. | Монтаж СИП 4х16 L-40м. от оп.№12 до №12-2 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Победы» ЗТП-31 | улВоровского№55-№87.№58-№82.улБ.Хмельницкого№52-№68.№53-№63.улАвтомобилистов№4-№32.№1-№31. | Замена ввода ул. Б.Хмельницкого,60 оп.№5-3 | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Д. Бедного, 115» ЗТП-110 | улЭнгельса№72/1.№69-№97.ж/д.Д.Бедного№115. | Обрезка ДКР | 12-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 10.03.22Четверг | 1 | ВЛ-10кВ КТП-164-КТП-134ВЛ-0,4кВ пр. «Филатова» КТП-164 | улБеломорская№7-№29.№2-№30.улФилатова№1/1-№1/7.№2-№8.улОнежская№14-№30.№13-№29.улАнгарская№1-№33.№2-№22.улОгородняя№4-№22. | Монтаж опор, арматура. Тех. прис №3-43-21-1095 (ул. Ангарская, 29) | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ КТП-143-КТП-159 |  | Ремонт КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 11.03.22Пятница | 1 | ВЛ-0,4кВ пр. «Павлова-Калинина» БКТП-176 | улПавлова№1-№25.№2-№26.улКрасная№1/1.улКалинина№356/1. | Обрезка ДКР, вывоз веток. | 08-00 15-30 |
| 2 | БТП-175. РУ-10/0,4кВ. Камера «Т» | улКолхозная№2-№8.улКоммунаров№1-№15.№2-№26.улКирова№1-№2. | Замена трансформатора 400кВА на 100кВА, ТО | 08-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-