Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии

в связи с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО «НЭСК-электросети» «Кропоткинэлектросеть» Гулькевичский РРЭС на 14.04.22.

(наименование филиала)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Город | Дата | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Наименование потребителя | Адрес | Время | Причина отключения |
| 1 | Гулькевичи | 14.04.22 | АО «НЭСК-электросети» | ВЛ-6 кВ ф.«Г-9» от ПС 110/35/6 кВ «Гулькевичи»(головной учасок до РП-1)(ТП-129, КТП-38П, СТП-117П, КТП-121, ГКТП-26)  | Объекты ИП Наумова И.В.АЗС №17 ООО «Транспорт»Автомойка ИП Захарова | ул. Екатеринодарская 1-11, 2-8ул. Гранитная 1-13Б, 2-22ул. Столбовая 1-31, 2-46ул. Станичная 1-29, 2-16ул. Стартовая 2-20, 1-25ул. Трудовая 1-25, 2-20пер. Казачий 1, 1а, 2-10ул. Прохладная 25-33ул.Ленинградская 52-94пер.Васильковый 2-16ул.Абрикосовая 1-17ул.Венцовская 1-31, 2-10ул.Ростовская 1-15, 2-12ул.Зимняя 1-37, 2-24  | 8:00-12:00 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 2 | Гулькевичи | 14.04.22 | АО «НЭСК-электросети» | ПС 110/35/6 кВ «Гулькевичи»МВ-6 кВ ф.«Г-3»(под отключение попадает головной учасок ф.«Г-3» с ЗТП-29, инициатор отключения ПАО «Россети Кубань» Армавирские эл.сети)  | Объекты Райпотребсоюза | Бытового сектора нет | 13:00-17:00 | Техническое обслуживание МВ-6 кВ ф.«Г-3» |