## Лист1
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с провдением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть"
на 28.03.2022
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Расчетное время востоновления электроснабжения | Примечания/причины перерывов
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т12-46 фидер 1 "Колонтай" инв № б/№ |  |  |  | 08-17 04.04.22 | ЧТ., ТР
2 | КЛ-0,4кВ ТП-Т12-46 фидер 1 "Колонтай" |  |  |  | 08-12 04.04.22 | ТО
3 | КЛ-0,4кВ ТП-Т12-46 фидер 1 "оп6-8 переход под ВЛ-110кВ" |  |  |  | 13-17 04.04.22 | ТО
4 | ВЛ 35 кВ "Консервный завод" инв № 451 | 4-23-24 | Станция катодной | ул. Полевая | 08-17 05.04.22 | ЧТ., ТР
5 | п/ст 35/10 кВ "КЗ" г.Темрюк, п.Толстого, инв № 48 | 5-19-83 | КНС | ул. Полевая | 08-17 05.04.22 | ТО
|  | 5-19-83 | Станция подкачки воды | ул. Полевая
|  | 5-14-86 | АТС | ул Фабрициуса64
|  | 94-1-80 | Почта | ул Фабрициуса64
|  | 94-1-23 | Винзовод | ул. Западная 35
|  | 5-40-93 | Нефтебаза | ул Анапское шоссе
|  | 5-45-01 | КГС Порт | ул Анапское шоссе 53
6 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 8 "Колонтай" инв № б/№ | 4-26-81 | магазин | кл. Калинина 112г/3 | 08-17 06.04.22 | ЧТ., ТР
7 | КЛ-10кВ ввод в ТП-Т7-4 |  |  |  | 08-12 06.04.22 | ТО
8 | КЛ-10кВ выход из ТП-Т7-6 на оп. № 92 | 5-24-95 | А.О.Южная | ул.Бувина 22 | 13-17 06.04.22 | ТО
9 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т5-58 фидер 1 "Труда" инв № б/№ |  |  |  | 08-17 07.04.22 | КР
10 | ЗТП-Т12-62, территория АООТ "Молоко" Инв № 113 |  |  |  | 08-13 07.04.22 | ТО
11 | ТП-Т12-63, г. Темрюк, ул. Коллонтай Инв № 52 | 99-1-68 | фирма Молоко | ул.Колонтай | 08-17 07.04.22 | ТО
|  | 99-4-09 | АЗС Лукойл
12 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т7-89 фидер 1 "Бувина" инв № 397 |  |  |  | 08-17 11.04.22 | ЧТ., ТР
13 | ЗТП-КУ11-144, Водозабор, куст №4 Инв № 127 | 5-19-83 | Водозабор | ул. 27 Сентября | 08-12 11.04.22 | КР
14 | КТП-КУ11-734, Водозабор, куст №5 Инв № 80 | 5-19-83 | Водозабор | ул. 27 Сентября | 13-17 11.04.22 | ТО
15 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т3-85 фидер 7 "Мойка,Калинина" инв № б/№ |  |  |  | 08-17 12.04.22 | ТО
16 | ЗТП-Т5-28, г. Темрюк, ул. Р.Люксембург Инв № 104 | 51127 | ОСБ | ул.Р-Люксембург 4 | 08-17 12.04.22 | ТО
|  | 60252 | Вневедомственная охрана | ул.Р-Люксембург 4А
|  | 52456 | котельная | ул.Р-Люксембург 6А
|  | 60206 | Евротранс | ул.Р-Люксембург 3
|  | 52441 | Д/С №1 | ул Кирова 1
|  | 60710 | Магазин | ул.Р-Люксембург 19
|  | 52693 | Холодильник | ул.Р-Люксембург 7/а
|  | 54702 | Магазин | ул.Р-Люксембург 17
17 | ВЛ-0,4кВ ТП-Т5-58 фидер 1 "Труда" инв № б/№ |  |  |  | 08-17 13.04.22 | КР
18 | ТП-Т3-52, г. Темрюк, Горгаз Инв № 73 |  |  |  | 08-12 13.04.22 | ТО
19 | ТП-Т5-29, г. Темрюк, сквер им.Ленина Инв № 63 | 51458 | НЭСК | ул.Ст.Разина 45 | 13-17 13.04.22 | ТО
|  | 51223 | магазин | ул.Р-Люксембург 14
|  | 44404 | Гос Реестр | ул. Таманская 7а
|  | 42184 | Мировые судью | ул. Таманская 13
|  | 51797 | Роспотребнадзор | ул.Р-Люксембург21/а
|  | 60249 | Центр Гигиены | ул.Р-Люксембург21/а
20 | ЗТП-Т7-20, г. Темрюк, ул. Фабрициуса Инв № 105 |  |  |  | 08-12 18.04.22 | Т.Р.
21 | ТП-Т8-781, г. Темрюк, ДНТ "Родник" Инв № 77 |  |  |  | 13-17 18.04.22 | ТО
22 | КЛ-0,4кВ ТП-Т3-43 сн фидер 3 "АЗС Роснефть" | 54356 | АЗС №128 | ул. Мороза | 08-12 19.04.22 | ТО
23 | КЛ-10кВот ТП-Т7-51 до ТП-Т7-38 (2 кабеля) |  |  |  | 13-17 19.04.22 | ТО

## Лист2
Информация о плановых перерывах в передаче электрической энергии в связи с провдением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства филиала АО "НЭСК-электросети" "Темрюкэлектросеть"
на 01.03.2019
№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Контактный номер телефона потребителя | Наименование юридического лица потребителя | Адрес | Расчетное время востоновления электроснабжения | Примечания/причины перерывов
| ТП-Ох.База-276, г. Темрюк, р/к "Труженик моря |  |  |  | 04.03.19 08-12 | ТО
| ТП-Ох.База-279, г. Темрюк, охотбаза "Темрючанка" |  |  |  | 04.03.19 08-12 | ТО
| ТП-РЗ-7-130 Школа олимп резерва |  |  |  | 04.03.19 12-17 | ТО
| ТП-Т10-93 ул. К.Маркса - Макарова |  |  |  | 05.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т10-134, г. Темрюк, Водозабор, куст№4 |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ЗТП-Т12-143, г. Темрюк, Водозабор |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ЗТП-КУ11-144, Водозабор, куст №4 |  |  |  | 05.03.19 08-17 | ТО
| ТП-Т3-2 фидер 3 "СТО,ГАИ" |  |  |  | 06.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| ТП-Т3-2, г. Темрюк, ул. Шопена |  |  |  | 06.03.19 08-17 | К.Р.
| ЗТП-Т5-12, г. Темрюк, школа № 13 |  |  |  | 07.03.19 12-17 | ТО | провод
| ТП-Т7-3 фидер 1"Бувина" |  |  |  | 11.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ЗТП-Т8-939, г. Темрюк, ул. Анджиевского |  |  |  | 11.03.19 08-17 | Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 12.03.19 08-17
| ЗТП-Т8-91, г. Темрюк, ул. Мира |  |  |  | 12.03.19 08-17 | Т.Р.
| ТП-Т5-15К фидер 1 "ж/д К.Либкнехта, 4" |  |  |  | 12.03.19 08-12 | ЧТ., Т.Р. | провод
| ТП-Т8-938, г. Темрюк, ул.Анджиевского, КНС |  |  |  | 13.03.19 08-17 | Т.Р.
| ТП-Т7-3 фидер 4 "Советская" |  |  |  | 14.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ЗТП-Т5-34, г. Темрюк, ул. Ленина |  |  |  | 14.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т5-55, г. Темрюк, парк им.Пушкина |  |  |  | 14.03.19 08-12 | ТО
| ЗТП-Т7-20, г. Темрюк, ул. Фабрициуса |  |  |  | 15.03.19 08-12 | ТО
| ЗТП-Т3-85, г. Темрюк, ул. Калинина-Макарова |  |  |  | 15.03.19 13-17 | ТО
| ТП-Т5-30 фидер 6 "Ленина 176-178-180" |  |  |  | 15.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т5-30 фидер 8 "ж\д ТРКЗ" |  |  |  | 15.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т7-18 фидер 2 "Ленина,88-90" |  |  |  | 18.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 19.03.19 08-17
| ТП-Т7-3 фидер 4 "Советская" |  |  |  | 20.03.19 08-17 | Ч.Т., Т.Р.
| ТП-Т5-33 фидер 4 "Декабристов" |  |  |  | 21.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т5-33 фидер 4 "Декабристов" |  |  |  | 22.03.19 08-17 | Ч.Т., К.Р.
| ТП-Т3-134 фидер 1 "дачи" |  |  |  | 25.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| Т-3 |  |  |  | 26.03.19 08-17
| ТП-Т7-88 фидер 7 "райпо,Советская" |  |  |  | 27.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.
| ТП-Т7-50 фидер 5 |  |  |  | 29.03.19 08-17 | ЧТ., Т.Р.